**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

НА ОСНОВУ **Питања по расписаној јавној набаци бр. 75-13-О**

„ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ ДОЈАВНИХ СИСТЕМА ПО ОБЈЕКТИМА

* Поликлиника (спецификација опреме)
* Дијализа (спецификација опреме)
* ГАК I (спецификација опреме)
* ГАК II (спецификација опреме)
* ОРЛ (спецификација опреме)

Није наведен произвођач и тип уграђене опреме, као ни количине (детектора, сирена...).

Молимо Вас да доставите потребне податке како би се могла дати адекватна понуда, као што сте дали за ПП апарате и клапне.“

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

ПОЛИКЛИНИКА

Централа тип БСЛ, произвођач ЕЛЕКТРОНИКА

Број зона: 35

Аутоматских јављача : 148

Ручних јављача: 39, сирена: 1

КЛИНИКА ЗА ДИЈАЛИЗУ

Централа тип БСЛ , произвођач ЕЛЕКТРОНИКА

Број зона: 4

Аутоматских јављача: 8

Ручних јављача: 3, сирена: 1

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

Централа тип БСЛ, произвођач ЕЛЕКТРОНИКА

Број зона: 14

Аутоматски јављача: 70

Ручни јављача: 8 , сирена: 2

Централа ФПА 5000, произвођач БОШ

Број петљи: 5

Аутоматски јављача : 339

Ручни јављача: 35, сирена: 7

КЛИНИКА ЗА ОРЛ

Централа тип Ј424, произвођач БЕНТЕЛ

Број зона : 12

Аутоматски јављач : 57

Ручни јављач: 3 , сирена :3

С поштовањем,

Комисија за јавну набаку