|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 169-13-O/2

Дана: 24.07.2013. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**169-13-О – Набавка ултразвучног апарата са fusion imagingom прилагођеног интервентним процедурама за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА**

****

**2. На странaма 4,5,6 Конкурсне документације у табели постоји колона „Коментар“. Да ли се у ову**

**колону уписује где је захтевана минимална техничка карактеристика означена у техничкој**

**спецификацији односно осталим документима којима се доказују минималне техничке**

**kарактеристике?**



**ОДГОВОРИ КЦВ**

**Одговор на питање бр. 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Документи који се односе на доказивање техничких карактеристика могу се предати на енглеском језику уз оверен превод на српски језик.

**Одговор на питање бр. 2:**

У колону “Коментар” се уписује одређена специфичност добра које се нуди, уколико постоји, у вези са одређеним елементима у оквиру техничке спецификације.

Минимални технички захтеви за премијум радиолошки ултразвучни колор доплер апарат свакако морају бити испуњени.

Уколико је сврха постављеног питања била добијање одговора да ли се у колону “Коментар” може уписати и број стране проспекта и техничке спецификације понуђеног добра на којој се види да то добро испуњава тражене захтеве, одговор је да може.

**Одговор на питање бр. 2:**

На страни 16/26 конкурсне документације захтева се „Могућност надоградње апарата за виртуелну ендоскопију путем 4Д сонде „Fly Thru“ или еквивалент. Техничком грешком је уместо назива „Fly Thru“ написан назив „Fly Thrоugh“.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 169-13-О*