**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**

**Ул. Хајдук Вељкова бр. 1**

**Нови Сад**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**БРОЈ 175-13-П**

Сервисирање медицинских производа (укључујући сву опрему и резервне делове), произвођача «Дрегер» за потребе Клиничког центра Војводине

# САДРЖАЈ

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ....................................................................3

1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.................................................3
2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА .....................................................................4
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

..............................................................................................................................5

1. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА................................................................................................7
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ................... 8
3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ................................................ 11
4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ...........................................12.
5. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.............................................................13
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ......................................................................................... 14

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs). |
| Врста преговарачког поступка | Без објављивања позива за подношење понуда (чл. 36) |
| Основ за примену | Члан 36. став 2. тачка 2. ЗЈН-a.Преговарачки поступак без објављивања позива, јер је понуђач једини овлашћени сервисер на територији Србије, за сервисирање предметне опреме |
| Предмет јавне набавке | Услуге |
| Контакт (лице или служба) | Служба за немедицинске јавне набавке |
| Телефон (или други контакт) | 021/487-22-27 |

1. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Опис предмета набавке | Сервисирање медицинских производа (укључујући сву опрему и резервне делове), произвођача «Дрегер» за потребе Клиничког центра Војводине |
| Назив | Сервисирање медицинских производа (укључујући сву опрему и резервне делове), произвођача «Дрегер» за потребе Клиничког центра Војводине  |
| Ознака из општег речника набавке | 50420000 Услуге поправке и одржавање медицинске и хируршке опреме |

1. **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА**

**Редован сервис:**

Наручилац захтева од понуђача да изврши услугу редовног сервисирања целокупне опреме која се налази у Клиничком центру Војводине, а дата је у спецификацији у обрасцу понуде на страни 14/26 конкурсне документације.

Редовно сервисирање – инспекција подразумева:

- извођење и документовање контролних процедура, прописаних од стране произвођача опреме „Дрегер“;

- давање попуњеног извештаја (тест карте) кориснику на увид;

- издавање кориснику потврде о тестирању.

Понуђач се обавезује да услуге сервисирања изврши:

* стручни кадар који је обучен за ову врсту опреме,
* одговарајућим квалитетним алатом, и
* да угради оригиналне резервне делове произвођача„Дрегер“

Понуђач је дужан да наведене послове обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада апарата и продужавања његовог века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

**Ванредан сервис :**

* Ванредан сервис обухвата неограничен број позива у случају квара, при чему је Наручилац дужан да обавести Понуђача о насталом квару писаним путем на фаx или електронском поштом. Понуђач је дужан да се одазове у року од 24 часа од момента упућивања позива. Ванредан сервис обухвата долазак сервисера, утврђивање квара, отклањање квара као и замену свих потребних делова апарата који су предмет јавне набавке .
* Понуђач се обавезује да ће услугу која је предмет јавне набавке извршавати према захтеву и у просторијама које му одреди Наручиоц, у року не дужем од 24 часа од момента пријема захтева Наручиоца. Позив се упућује телефоном или е-мејлом, на контакте које достави Понуђач.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

НАПОМЕНА: Понуђач својим потписом и печатом потврђује да ће сервисну услугу извршити у складу са задатим условима из конкурсне документације из овог позива.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  | извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности |
| 4. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| 5. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  |
| 6. | Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј. остварио је пословни приход од најмање 30.000.000.00 динара у последње три године | Извештај о бонитету НБС (или АПР) или Понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и 2012. година). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2012. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. |
| 7. | Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом - понуђач мора да има минимум 2 запосленa у сталном радном односу и 1 моторнo возилo. | Фотокопије радних књижица запослених и фотокопије саобраћајних дозвола моторних возила Понуђач мора да достави Изјаву о именовању и контакт податке Лица за праћење и реализацију Уговора, којом се обавезује да се одазове на интервенцију у року од 24 часа од пријема позива Наручиоца. |

НАПОМЕНА:

* Доказ из члана 75. ЗЈН став 1. тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Доказ из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
* Понуда која не садржи тражене доказе неће бити узета у разматрање.
* Докази о испуњености услова могу се доставити као НЕОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ.
* Ако поднета понуда буде оцењена као најповољнија на основу извештаја комисије за јавну набвку, Наручилац може од понуђача да тражи да у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана писаног позива Наручиоца, достави на увид оргинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН ( Поглавље 4. Од тачке 1 до 4.);
* Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било каквој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набaвке, која наступи до донешења одлуке, односно закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
* Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач треба да наведе који су то докази.
1. **ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**
* цена сервиса

* цена радног сата понуђача
* рок одзива сервисера
* начин и услови плаћања
* рок извршења услуге
* рок испоруке резервних делова
* гарантни рок сервиса и резервних делова
1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**
2. Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.
3. Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације)
4. Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

Понуде се достављају обавезно у затвореној коверти са бројем и називом јавног позива за коју се доставља понуда "Понуда за јавну набавку број 175-13-П - не отварати". На полеђини коверте обавезно навести тачан назив понуђача, тачну адресу и контакт.

1. Понуђач је дужан да поднесе све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН предвиђене чланом 77. ЗЈН и остале доказе наведене у Условима за учешће из чл.76. ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова (Поглавље 4.)
2. Понуда са варијантама није дозвољена .
3. У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни своју понуду, на начин за подношење понуда, који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач своју понуду може и да опозове, упућивањем писаног обавештења (преко писарнице Клиничког центра Војводине, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, путем факса: 021/487-22-44 или електронске поште: nabavke@kcv.rs) или лично, уз писано овлашћење фирме која је понуду поднела.
4. Понуђене услуге сервисирања морају одговарати захтевима Наручиоца и препорукама произвођача опреме за сервисирање предмета јавне набавке. Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране Наручиоца којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела. Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављенoг уз документ–радни налог. Минимални рок плаћања је 120 дана од дана пријема рачуна. Минимални гарантни рок за извршену услугу сервисирања и испоручени резерви део не може бити краће од 6 месеци од дана извршене услуге односно дана испорученог резервног дела. Наручилац захтева да рок одзива сервисера не буде дужи од 24 часа од писаног захтева Наручиоца. Писани захтев Наручиоца ће бити прослеђен путем факса или електронске поште Понуђача који наведе у обрасцу понуде предмета јавне набавке.
5. Понуђач цену треба да изрази у динарима (РСД). Цена у понуди се наводи и изражава према Обрасцу понуде.
6. Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави бланко меницу са попуњеним меничним овлашћењем за добро извршење посла, као и бланко меницу и попуњено менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, попуњене на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Наручилац захтева да понуђач, који је добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан предмету ОВЕ јавне набавке, достави меницу за испуњење уговорних обавеза, попуњену на износ 15% од понуђене цене без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави фотокопију интернет странице Народне банке Србије на којој су објављени подаци о регистрацији предметне менице, као доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења, а у складу са Законом о платном промету („Сл. Лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. Гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. Гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање тридесет (30) дана дуже од рока за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

1. Предметна набавка не садржи поверљиве информације.
2. Понуђач може у писаном облику (захтев се предаје на писарници Клиничког центра Војводине, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, путем факса: 021/487-22-44 или електронске поште: nabavke@kcv.rs) тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (Напомена: комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о ЈН)
3. Наручилац ће захтевати евентуална додатна објашњења од понуђача после отварања понуда у писаној форми, а евентуалну контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, вршити у договору са њим
4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања:

По окончању поступка отварања понуде, уколико поднета понуда испуњава све захтевe из конкурсне документације, одмах ће се приступити преговарању.

Понуђач може за поступак преговарања овластити једно или више лица који

овлашћењa предају Комисији пре почетка преговарања. Елементи уговора о којима ће се преговарати (предмет преговарања) биће цена сервиса, цена радног сата понуђача, рок одзива сервисера, начин и услови плаћања, гарантни рок сервиса и резервних делова, рок извршења услуге, рок испоруке резервних делова. Резултати преговарања ће се евидентирати у посебном Записнику о преговарању, који ће потписати председник и чланови Комисије, као и овлашћени представник понуђача.

1. Елементи критеријума за оцењивање понуде су елементи уговора о кoјима ће се преговарати за предмет јавне набваке.
2. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
3. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;
4. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

Понуђач који сматра да је дошло до повреде прописа у поступку јавне набавке може да поднесе Захтев за заштиту права у складу са члановима 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од

* 15.000 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. овог закона;
* 40.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
* 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;
* 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

тако што се уплатница попуњава следећим подацима:

* сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
* корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
* шифра плаћања: 153;
* бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;
* број модела 97;
* позив на број: 50-016.
1. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

1. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**(са упутством о попуњавању)**

( за сваку ставку појединачно исказати)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр ставкеиз Обрасца понуде | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **%** | **7** | **%** | **8** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Упутство о попуњавању:**

* У колони 2- уписати јединичну цену без ПДВ-а која је идентична јединичној цени из обрасца понуде (колона 5) ( уписати за сваку ставку из обрасца понуде)
* У колони 3 уписти јединичну цену са ПДВ-ом – добија се сабирањем јединичне цене без ПДВ-а ( колона 2) И обрачунатим ПДВ на јединичну цену
* У колони 4 – уписати укупну цену без ПДВ-а добија се множењем јединичине цене без ПДВ-а и количине (колона 4) из обрасца понуде.

**Напомена:**

* **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената који исказују трошкове укупне јединичне цене без ПДВ –а из колоне 2 коју чини проценат 100%)
* Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
* Уколико има више ставки, које су дате у табели; понуђач ће образац увећати за број ставки које недостају из обрасца понуде.

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

1. **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

|  |
| --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (Уколико постоје)** |
| **Назив трошка** |  |  |  |  |
| **Вредност у динарима** |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (Уколико постоји)** |
| **Назив трошка** |  |  |  |  |
| **Вредност у динарима** |  |  |  |  |

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА М.П. ПОТПИС ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА М.П. ПОТПИС ПОНУЂАЧА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервисирање медицинских производа (укључујући сву опрему и резервне делове), произвођача «Дрегер» за потребе Клиничког центра Војводине-***- 175-13-П*** |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Жиро рачун |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 30 дана |  | Шифра делатности |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин и услови плаћања |  |
| Гаранција – на сервис и на резервне делове  |  |
| Рок извршења услуге |  |
| Рок испоруке резервних делова |  |
| Време одзива сервисера |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач | Земља порекла | Напомена |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **H I R U R G I J A** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HIRURGIJA ANESTEZIJA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***P r i m u s (4kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Primus | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | čas | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus Pacijent sistema | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s G S (3 kom)******F a b i u s /M R I (1kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius GS MRI | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius MRI | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | čas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius Tiro/GS/+/MRI | kom | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Scio | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s C E (3kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius CE | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | čas | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius CE | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Cosy | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Kruzni Sistem 9 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Vamos | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Inspekcija aspirator pokretni – EVAC 40 (2 kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Evac 40 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Inspekcija centrale za monitoring – Infinity Central – CPU Infinity Central (1 kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija CPU Infinity Central | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **HIRURGIJA INTENZIVNA NEGA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***S a v i n a (3kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Savinu | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Savina | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Aquapor EL | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ***E v i t a 2 d u r a (1kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za popravku ap | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Evita 2 Dura | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Aquapor EL | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***I n f i n i t y D e l t a (35kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija monitora Infinity | kom | 35 |  |  |  |  |  |
|  | **G A K** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GAK anestezija** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s G S (1kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius GS | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | čas | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius Tiro/GS/+/MRI | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Scio | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s C E (4kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius CE | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | čas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius CE | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Cosy | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius CE | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ***GAK intezivna nega*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***B a b y l o g 8 0 0 0 (2kom)******Babylog 8000 plus (1 kom)***  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za popravku Babylog 8000 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za popravku Babylog 8000 plus | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Babylog 8000/8000 + | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Aquapor EL | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***B a b y t h e r m 8 0 0 0 (2kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Babytherm 8000 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Phototherapy 4000 (10kom)*** |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fototerapija 4000 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ***I n k u b a t o r 8 0 0 0 N C (5kom)*** |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator 8000 IC Set 2y | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Inkubator 8000 NC | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ***I n k u b a t o r C a l e o (2kom)*** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Caleo | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Caleo | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***I n k u b a t o r C 2 0 0 0 (10kom)*** |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzor za O2 /za inkubator/ | kom | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Filter BOX/4 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Inkubator C-2000 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | ***Transportni inkubator sa Bylogom 2000 (1kom)******Transportni incubator ISOLETE TI-500 (1 kom)*** |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Babylog 2000 Set 2y | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bakterijski filter | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filter | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Transportni Inkubator 5400 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Babylog 2000 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Transportni Inkubator ISOLETE TI-500 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Inspekcija sto reanimacioni*** | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ***Inspekcija monitora za praćenje vitalnih funkcija Delta Infinity Gamma XL (6 kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija monitora Infinity Gamma XL | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ***Inspekcija monitora za praćenje vitalnih funkcija Infinity Kappa EN (3 kom)*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija monitora Infinity Kappa | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ***GAK TEC*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***God. održavanje Klipnih Kompresora (2kom)*** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | Ventilski sklop -komplet 1435 | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 35000 Ulje za klipni kompresor | L | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Usisni filter 14104 | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Servis sušača | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat MT-AS | čas | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Uložak za predfilter 2 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Antibakterijski filter 2 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Filter sa aktivnim ugljem 2 | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ***Stanica za kiseonik GCS80 (1kom)*** |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Uložak filtera | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivni prsten filtera | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Membrana | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pakovanje dihtunga | kom | 6 |  |  |  |  |  |
|  | COPPER RING | kom | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | čas | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija stanice GCS 80 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Stanica za azot oksidul RS20 (1kom)*** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | Uložak filtera | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivni prsten filtera | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | COPPER RING | KOM | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Set za reparaciju ventila 10/5 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Set za reparaciju ventila 200/ | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sigurnosni ventil 80/5 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | ČAS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija stanice RS20 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **OČNA KLINIKA ANESTEZIJA** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s G S (1kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius GS | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | ČAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius Tiro/GS/+/MRI | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Scio | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***S u l l a 9 0 9 v (1kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Sulla 909v | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Cosy | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Ventilog C | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **ORL KLINIKA** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | ***P r i m u s (1kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Primus | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | ČAS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus Pacijent sistema | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***F a b i u s C E (1kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Fabius CE | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | ČAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Fabius CE | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Kruzni Sistem 9 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **URGENTNI CENTAR** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | ***P r i m u s (8kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Dvogodišnji set za Primus | KOM | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | ČAS | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus | KOM | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Primus Pacijent sistema | KOM | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija S Vapor 2000 | KOM | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ***Z e u s (1kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Zeus ServSet 2y | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat anestezija MT-A | ČAS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija ZEUS | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija monitora Infinity C500 | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***I n f i n i t y D e l t a X L (51kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Batetrija Li-Ion SC5000/600X | KOM | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija monitora Infinity | KOM | 51 |  |  |  |  |  |
|  | ***Urgentni centar gasne stanice*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Uložak filtera | KOM | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivni prsten filtera | KOM | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | ČAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Automatska stanica | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Automatska stanica 2 stepena | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Stanica za azot oksidul 1201 (1kom) i RS80 (1kom)***  |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Uložak filtera | KOM | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivni prsten filtera | KOM | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat intenzivna MT-I | ČAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Automatska stanica | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Alarmni sistem (1 kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Inspekcija Alarmnog sistema KCV\_UC | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ***Sistem razvoda med. gasova (1kom)*** |   |   |   |  |  |  |  |
|  | Inspekcija GMS KCV\_UC | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **TEC (Tehnoekonomski Centar)** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | ***God. održavanje Vakuum pumpi BUSH (4kom)*** |   |   |  |  |  |  |  |
|  | Ulje za vakuum pumpe 0831 | L | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Uljni filter W 940/25 OX | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Separator ulj. para 0532140160 | KOM | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Opruga nepovratnog ventila OX | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | O-RING Viton OX | KOM | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Antibakterijski filter 2 | KOM | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Usluga god. servisa pumpe BUSH | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ***God. održavanje Vijčanih Kompres. (2kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Ususni filter 13103 | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Separator ulja 13000 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Filter ulja 13200 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Filter vazduha 13100 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Set za remont vent. 14151 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Set za remont regulatora 14100 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ulje 35011 Boge 3000 | L | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Remeni kaiš 13550 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat MT-AS | ČAS | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Putni troškovi (km) | KPL | 3 |  |  |  |  |  |
|  | ***Absorbc. Sušač EcoPharm (2kom)*** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Predfilter/postfilter 058 | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Filter sa aktivnim ugljem 040 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Katalitički/hopkalit filter040 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Antibakterijski filter 030 | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Schalldämpfer Air-X 25 | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SOUND ABSORBER (2 PIECES) | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CONDENSATE SEPARATOR | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DISPLAY DEW POINT | KOM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Radni sat MT-AS | ČAS | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **KOMPLET putnih troškova (45 kom) na god. Nivou** |  |   |  |  |  |  |  |
|  | Putni troškovi (km) | KPL | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Predfilter/postfilter 058 | KOM | 4 |  |  |  |  |  |
| **II** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а :** |  |
| **III** | **ИЗНОС ПДВ-а :** |  |
| **IV** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом :** |  |

НАЗИВ ПОНУЂАЧАМ.П. ПОТПИС ПОНУЂАЧА