**ИЗМЕНА (ДОПУНА) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3**

по расписаној јавној набаци бр. 209-13-П- Поправка паровода и кондензног вода у дужини од 200м са уградњом предизолованих цеви и делимичном поправком урушеног параводног канала за потребе Клиничког центра Војводине.

На страни 8/33 конкусне документације тачка 6. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 Закона ,

**Стоји:**

да је у последње три године (2010, 2011, 2012) уградио укупно за све три године минимално 5000м предизолованих цеви, тражених као у предметној набавци **брише се** „тражених као у предметној набавци“.

Понуђачи треба да су уградили цеви тј. да су имали искуства у томе, али не парних предизолованих цеви јер се оне ретко раде.