|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 147-13-О/2

Дана: 09.10.2013. године

Нови Сад

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење број 1 конкурсне документације јавне набавке број 147-13-О – набавка радова - грађевинско занатски радови на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине.

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**Поштовани,**

1. Да ли понуђач, уместо доказа о испуњености обавезних услова за учешће из члана 75. Став 1. Тачке 1) -4), може да достави Решење о упису у регистар понуђача, у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама?
2. Који је тип постојеће централе аутоматске дојаве пожара и по ком протоколу ради, или који је тачан тип постојећих јављача дима пожара?

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

1. Да, може фотокопија Решења да је понуђач уписан у регистар понуђача.
2. Тип постојеће централе аутоматске дојаве пожара је тип BOSCH , ознаке FPA 5000, LAN протокол.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 147-13-О*