|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 247-13-O/1

Дана: 15.11.2013. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**247-13-O - набавка медицинске опреме за потребе лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“У партији 4 у којој се тражи центрифуга за обраду сперматозоида, није наведена спецификација потрошног материјала (тубица). Да бисмо Вам понудили адекватне адаптере, молимо детаље запремине тубица за обраду сперматозоида?”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Потребан нам је адаптер који одговара запремини епрувете од 15 мл (димензија епрувете 17x120).

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 247-13-O*