|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈИ У СЛУЖБИ ЗА ИСХРАНУ – КУХИЊИ**

**Отворени поступак**

**БРОЈ 236-13-О**

**Нови Сад, 2013. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 236-13-О - Радови на електроинсталацији у Служби за исхрану – Кухињи**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc371579517)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc371579518)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc371579519)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 9](#_Toc371579520)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 13](#_Toc371579521)

[6. МОДЕЛ УГОВОРА 21](#_Toc371579522)

[8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 25](#_Toc371579535)

[9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 26](#_Toc371579536)

[10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 27](#_Toc371579537)

[11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 28](#_Toc371579538)

[12. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 36](#_Toc371579539)

[13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 37](#_Toc371579540)

## ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs). |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| **Предмет јавне набавке** | Радови бр. 236-13-O – Радови на електроинсталацији у Служби за исхрану - Кухињи |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Напомена**:   * У питању је резервисана јавна набавка * Спроводи се електронска лицитација | НЕ  НЕ |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **Телефон (или други контакт)** | 021/487-22-27 |

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Радови бр. 236-13-O – Радови на електроинсталацији у Служби за исхрану - Кухињи |
| **Назив и ознака из општег речника** | 45311200 - Електро-монтажни радови |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.броj | Врста радова | Количина |
| 1. | Демонтажа дрвеног разводног ормана 1200x800 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (65 струјних кругова) | Ком. 1 |
| 2. | Демонтажа дрвеног разводног ормана 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (~**20**струјних кругова) | Ком. 1 |
| 3. | Демонтажа дрвеног разводног ормана 300x300 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (~3 струјних кругова) | Ком. 1 |
| 4. | Демонтажа лименог разводног ормана у подруму кухиње 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, и предаја Наручиоцу (~5струјних кругова) | Ком. 1 |
| 5. | Демонтажа лименог разводног ормана 500x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (3-5 струјних кругова) | Ком. 2 |
| 6. | Демонтажа лименог разводног ормана 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (~8 струјних кругова) | Ком. 1 |
| 7. | Демонтажа електричне инсталације у подруму кухиње (инсталација је на обујмицама и има десет струјних кругова) | Компл. 1 |
| 8. | Демонтажа флуо светиљки 2x36W, и предаја Наручиоцу | Ком. 10 |
| 9. | Демонтажа и поново монтажа флуо светиљки 2x58W, монтиране на сајлама чија је висина 5 метара од плафона | Ком. 6 |
| 10. | Испорука и уградња лименог разводног ормана 1000x800x250 mm “EVROTEHNA” или одговарајући, израђеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm, електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом у степену заштите IP55 и типском бравицом Е-4. Са унутрашње стране врата ормана треба поставити тзв.”Џеп за ношење документације”. На местима увода каблова са горње и доње стране ормана треба поставити одговарајући отвор. У орман уградити флуо светиљку од 18 W са прекидачем за осветљење унутрашњости разводног ормана и следећу опрему произвођача “Schneider Electric” или одговарајући:  Компактни прекидач MC2 250 са напонским окидачем типа „Schrak“или одговарајући  Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 3x200 А  Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 25-80 А  Аутоматски осигурач C 16-25 А  Аутоматски осигурач C 32-63 А  Редне стезаљке 70 mm2  Редне стезаљке 25 mm2  Редне стезаљке 10 mm2  Редне стезаљке 2,5-4 mm2  **Све комплет** | 1 ком.  1 ком.  5 ком.  55 ком.  22 ком.  5 ком.  12 ком.  40 ком.  50 ком.  Компл.1 |
| 11. | Испорука и уградња лименог разводног ормана 800x550x250 mm “EVROTEHNA” или одговарајући, израђеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm, електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом у степену заштите IP55 и типском бравицом Е-4. Са унутрашње стране врата ормана треба поставити тзв.”Џеп за ношење документације”. На местима увода каблова са горње стране ормана треба поставити одговарајући отвор. У орман убацити следећу опрему произвођач “Schneider Electric” или одговарајући:  Главни прекидач 4G 63-10 U  Аутоматски осигурач C 10-25 А  Гребенасти прекидач 4G40-10 U  Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 100 А  Редне стезаљке 16 mm2  Редне стезаљке 4-10 mm2  **Све комплет** | 1 ком.  21 ком.  2 ком.  5 ком.  5 ком.  35 ком.  Компл.1 |
| 12. | Испорука и уградња флуо цеви од 58 W | Ком. 18 |
| 13 | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 65  Надградна флуо светиљка 2x58 W, IEE=А2 | Ком. 3 |
| 14. | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 55  Надградна флуо светиљка 2x36 W, IEE=А2. | Ком. 30 |
| 15. | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 55  Надградна флуо светиљка 2x18 W, IEE=А2 | Ком. 6 |
| 16. | Испорука и уградња монофазне шуко утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. 6 |
| 17. | Испорука и уградња обичног прекидача “Aling Conel” или одговарајућег | Ком. 8 |
| 18. | Испорука и уградња обичног OG прекидача “Aling Conel” или одговарајућег | Ком. 8 |
| 19. | Испорука и уградња трофазне утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. 2 |
| 20. | Испорука и уградња трофазне OG утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. 2 |
| 21. | Испорука и уградња светиљке за санитарне чворове “SITECO” или одговарајуће 2x18 W, IEE=А2 | Ком. 2 |
| 22. | Монтажа надградне светиљке 2x36 W за степенишни простор (раније демонтирана) | Ком. 2 |
| 23. | Монтажа надградне светиљке 2x36 W у подрумске просторије (раније демонтиране) | Ком. 6 |
| 24. | Демонтажа контактора, релеја, гребенастог прекидача и аутоматсих осигурача из РО подрума ( из РО у поз .4) и поновна монтажа у РО 1 са пуштањем у рад пумпе за кондез. (налази се у подруму) | Ком. 1 |
| 25. | Испорука и уградња PNK канала 50/50 mm | Мет. 30 |
| 26. | Испорука и уградња сајле за монтажу PNK канала на којем ће се монтирати три светиљке (2x58 W). Дужина сајле од плафона до PNK канала износи ~5 метара x 9 ком. (висина плафона је ~ 8 метара) | Мет. 45 |
| 27. | Испорука и постављање следећих каблова делом у PVC каналице а делом на обујмице:  PPOO 3x1,5 mm2  PPOO 3x2,5 mm2  PPOO 5x2,5 mm2  PPOO 5x4 mm2  PPOO 5x6 mm2 | Мет. 200  Мет. 100  Мет. 100  Мет. 50  Мет. 50 |
| 28. | Испорука и монтажа PVC каналице са поклопцем “OBO BETTERMANN” или одговарајуће  (за постављање каблова):  25x25 mm  30x20 mm  PVC круте цеви (“quick pipe”) fi 16 mm | Мет. 40  Мет. 20  Мет. 20 |
| 29. | Испорука и полагање “sapa” цеви fi 23 mm са развезивањем и увезивањем кабла у уређај (3 ком.) | Мет. 10 |
| 30. | Испорука, полагање и увезивање у разводни орман на оба краја проводника P/FJ 1x70 mm2, делимично уштеман у зид а делимично положен у PVC каналицу | Мет. 25 |
| 31. | Испорука, полагање и увезивање у разводни орман на оба краја проводника P/FJ 1x16 mm2 | Мет. 10 |
| 32. | Испитивање електричне инсталације и издавање одговарајућег атеста од лиценциране фирме | Пауш. |
| 33. | Израда пројекта изведеног стања у три примерка  (у “џепу” разводног ормана поставити једнополне шеме са обележеним струјним круговима на осигурачима) | Пауш. |
| 34. | Испорука и уградња ОГ печуркастог тастера | Ком. 1 |

Пре извођења радова, потребно је да се извођач радова, односно Добављач на лицу места договори са Наручиоцем, односно лицем за праћење реализације техничког дела уговора код Наручиоца око термина, начина полагања каблова, места монтаже светиљки због технолошког усаглашавања итд.

Наручилац, односно лице задужено за праћење реализације техничког дела уговора код наручиоца ће контролисати да ли квалитет извршеног предмета јавне набавке одговара траженом (уговореном) квалитету вршењем надзора при извођењу радова и прегледом документације добављача. Добављач је дужан да именује лице одговорно за извођење радова, које је дужно да води грађевински дневник и да при уградњи светиљки и опреме у РО достави декларацију за ту опрему од произвођача, уписује је у грађевински дневник који потом потписује, а који лице задужено за праћење реализације техничког дела уговора код наручиоца потписом потврђује.

Наручилац захтева да рок извршења радова на електроинсталацији буде најдуже 25 календарских дана од дана закључења овог уговора.

Наручилац захтева да Добављач пре извођења радова који су предмет овог уговора на одговарајућ начин заштити просторију, намештај и опрему како се иста не би оштетила за време извођења радова, као и да води рачуна да наведене објекте не оштети приликом њиховог померања за време извођења радова

Место извршења је КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 1, СЛУЖБА ЗА ИСХРАНУ – КУХИЊА.

Због специфичности рада Кухиње, радови се могу изводити од 15.00 до 05.00 часова наредног дана (радним и нерадним данима), а у свему у складу са договором и инструкцијама наручиоца.

Наручилац захтева да гарантни рок на изведене радове минимално 2 (две) године, а на опрему по препоруци произвођача. Гарантни рокови теку од момента записничке примопредаје радова и пуштања објекта у рад, односно од момента уградње опреме и обавезује добављача у периоду важења гаранције отклони све недостатке у вези са радовима који су предмет овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца

У случају да се установи да радова која је предмет овог уговора одступају од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да у најкраћем могућем року изврши радове уговореног квалитета, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ | |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. | |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за **правно лице:**   1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.   Доказ за **предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  Доказ за **физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). | |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | Доказ за **правно лице**:  -Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  Доказ за **предузетника**:  -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;    Доказ за **физичка лица:**  -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. | |
| 4. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** | |
| 5. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
| 6. | Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј.  -да нема ни један дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања позива, односно од дана 07.05.2013. до 07.11.2013. године.  -Да је остварио најмање 2.500.000,00 дин. прихода у последње две године. | | **Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:**  -Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 07.05.2013. до 07.11.2013. године.  Потврду издаје:  Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели).  -Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне две обрачунске године (2011. и 2012.год.). Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2012. годину, морају доставити фотокопије биланса стања и биланса успеха за ту годину. |
| 7. | Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом  - понуђач мора да има минимум 5 запослених радника – електричара, који ће бити одговорни за извршење уговора. | | -Изјава понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора.  -Фотокопије М-а обрасца и радних књижица запослених, наведених у Изјави.  Добављач је дужан да именује лице одговорно за извођење радова, које је дужно да води грађевински дневник и да при уградњи светиљки и опреме у РО достави декларацију за ту опрему од произвођача, уписује је у грађевински дневник који потом потписује, а који лице задужено за праћење реализације техничког дела уговора код наручиоца потписом потврђује |

* Докази из тачака 2. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
* **Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
* Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.* Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћањa**

Наручилац захтева да рок плаћања буде најмање 90 а највише 120 данаод дана извршења радова,на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева гарантни рок на изведене радове минимално 2 (две) године, а на опрему по препоруци произвођача. Гарантни рокови теку од момента записничке примопредаје радова и пуштања објекта у рад, односно од момента уградње опреме.

***9.3.* Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Пре извођења радова, потребно је да се извођач радова, односно Добављач на лицу места договори са Наручиоцем, односно лицем за праћење реализације техничког дела уговора код Наручиоца око термина, начина полагања каблова, места монтаже светиљки због технолошког усаглашавања итд.

Наручилац захтева да рок извршења радова на електроинсталацији буде најдуже 25 календарских дана од дана закључења овог уговора.

Место извршења је КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 1, СЛУЖБА ЗА ИСХРАНУ – КУХИЊА.

Због специфичности рада Кухиње, радови се могу изводити од 15.00 до 05.00 часова наредног дана (радним и нерадним данима), а у свему у складу са договором и инструкцијама наручиоца.

.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Наручилац, односно лице задужено за праћење реализације техничког дела уговора код наручиоца ће контролисати да ли квалитет извршеног предмета јавне набавке одговара траженом (уговореном) квалитету вршењем надзора при извођењу радова и прегледом документације добављача. Добављач је дужан да именује лице одговорно за извођење радова, које је дужно да води грађевински дневник и да при уградњи светиљки и опреме у РО достави декларацију за ту опрему од произвођача, уписује је у грађевински дневник који потом потписује, а који лице задужено за праћење реализације техничког дела уговора код наручиоца потписом потврђује.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњенo на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* путем факса, на број 021/487-22-44,
* електронском поштом, на адресу: [nabavke@kcv.rs](mailto:набавке@kcv.rs), или
* лично, уз писано овлашћење понуђача који је понуду поднео.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дапреда средства обезбеђења тражена у тачки 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду попуњену на износ 15% (уместо 10%***)*** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је тридесет дана (уместо десет дана) дужи од истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средстава обезбеђења мора да се продужи.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„*најнижа понуђена цена“.***

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок одложеног плаћања.

Уколико је и то исто, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок, а уколико је и то исто, понуда понуђача који има краћи рок завршетка радова.

**19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу 10. конкурсне документације).

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине*,* са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**НАПОМЕНА**: Наручилац напомиње понуђачима да су дужни да хитно и без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве, које су назначили у својим понудама.

Уколико понуђач  у року од 48 часова од часа доставе документа не потврди пријем документа који му је наручилац доставио електронском поштом или факсом, сматраће се да је документ достављен на дан у којем је истекао рок за потврду пријема.

## МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 236-13-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад, ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:....................................

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка радова - ***на електроинсталацији у Служби за исхрану - Кухињи*** -за потребе Клиничког центра Војводине тражених у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 236-13-О.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да радове који је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена радова из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши радове на електроинсталацији у Служби за исхрану - Кухињи наручиоца, у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*најдуже 25*) календарских дана од дана закључења овог уговора.

Добављач се обавезује да пре извођења радова који су предмет овог уговора на одговарајућ начин заштити просторију, намештај и опрему како се иста не би оштетила за време извођења радова, као и да води рачуна да наведене објекте не оштети приликом њиховог померања за време извођења радова.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи радним и нерадним данима у периоду од 15 до 05 часова до њиховог окончања, а у свему у складу са договором и инструкцијама наручиоца.

Добављач се обавезује да пре извођења радова који су предмет овог уговора овласти лице запослено код добављача да у његово име води рачуна о реализацији уговорних обавеза добављача и договара са наручиоцем термине и начин извршења тих обавеза (полагање каблова, достављање декларација за опрему која се уграђује приликом извршења услуге, места монтаже светиљки и сл.) и остала технолошка усаглашавања у циљу извршења услуге која је предмет уговора у складу са захтевима наручиоца.

Добављач се обавезује да лицу за праћење техничке реализације овог уговора из члана 8. овог уговора, непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сву грађевинску документацију везану за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.).

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет извршених радова који су предмет овог уговора у трајању од \_\_\_\_\_\_ (*најкраће две године*) године од дана завршетка радова, и обавезује се да у периоду важења гаранције отклони све недостатке у вези са радовима који су предмет овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет радова који су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће исте вршити обучени запослени код добављача са одговарајућим алатом.

У случају да се установи да радова која је предмет овог уговора одступају од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да у најкраћем могућем року изврши радове уговореног квалитета, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Уговорену цену наручилац ће исплатити добављачу у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (*најкраће 90, а најдуже 120 дана*) након што добављач у целости испуни своју уговорну обавезу, о чему потврду даје овлашћено лице из члана 8. овог уговора.

Добављач се обавезује да сву грађевинску документацију везану за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.), контролисану и оверену од стране лица за праћење техничке реализације овог уговора из члана 8. овог уговора, и рачун достави наручиоцу путем поште или преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца, ОЈ Сектор за техничко услужне послове.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

-**меницу за добро извршење посла** са роком важења најмање 10 дана дужим од дана из члана 3. став 2. овог уговора до којег се добављач обавезао да ће извршити радове који су предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач извршава своје обавезе из уговора, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором,

-**меницу за отклањање недостатака у гарантном року** у висини 10% укупне цене добара из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност, са роком важења најмање 10 дана дужим од дана из члана 3. став 7. овог уговора до којег се добављач обавезао да отклања све недостатке у вези са радовима који су предмет овог уговора, која је наплатива у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у вези са радовима који су предмет овог уговора у гарантном року.

**Члан 7.**

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора наручилац има право:

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обебезбеђења из члана 6. овог уговора;

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%.

**Члан 8.**

За праћење техничке реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење извршења уговорних обавеза уговорних страна и финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уговора врше путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 10.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 11.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
|  |  | ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ......................*[навести редни број јавне набавкe]*, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ......................*[навести редни број јавне набавкe]*, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством о попуњавању)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |  |  |

Напомена:

* Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената).
* Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 236-13-O – Радови на електроинсталацији у Служби за исхрану - Кухињи | | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде | |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | | |  |
| Е-маил |  | | Регистарски број | | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Жиро рачун и назив банке | | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | | |
| б | Заједничка понуда | | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | | |
| Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити **подизвођачу** |  | | | | | |
| Део предмета набавке који ће извршити преко **подизвођача** |  | | | | | |
| Начин и услови плаћања |  | | | | | |
| Гаранција на извршене радове и уграђену опрему (посебно исказати) |  | | |  | | |
| Рок извршења радова |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је могуће уписати) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређену ставку) |
| **I** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Демонтажа дрвеног разводног ормана 1200x800 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (65 струјних кругова) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа дрвеног разводног ормана 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу(~**20**струјних кругова) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа дрвеног разводног ормана 300x300 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (~3 струјних кругова) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа лименог разводног ормана у подруму кухиње 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, и предаја Наручиоцу (~5струјних кругова) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтажа лименог разводног ормана 500x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (3-5 струјних кругова) | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа лименог разводног ормана 600x500 mm са обележавањем свих увезаних проводника, са свом опремом и предаја Наручиоцу (~8 струјних кругова) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа електричне инсталације у подруму кухиње (инсталација је на обујмицама и има десет струјних кругова) | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа флуо светиљки 2x36W, и предаја Наручиоцу | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа и поново монтажа флуо светиљки 2x58W, монтиране на сајлама чија је висина 5 метара од плафона | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и уградња лименог разводног ормана 1000x800x250 mm “EVROTEHNA” или одговарајући, израђеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm, електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом у степену заштите IP55 и типском бравицом Е-4. Са унутрашње стране врата ормана треба поставити тзв.”Џеп за ношење документације”. На местима увода каблова са горње и доње стране ормана треба поставити одговарајући отвор. У орман уградити флуо светиљку од 18 W са прекидачем за осветљење унутрашњости разводног ормана и следећу опрему произвођача “Schneider Electric” или одговарајући:   * Компактни прекидач MC2 250 са напонским окидачем типа „Schrak“ или одговарајући – ком. 1 * Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 3x200 А - ком. 1 * Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 25-80 А – ком. 5 * Аутоматски осигурач C 16-25 А – ком. 55 * Аутоматски осигурач C 32-63 А – ком. 22 * Редне стезаљке 70 mm2 – ком. 5 * Редне стезаљке 25 mm2 – ком. 12 * Редне стезаљке 10 mm2 – ком. 40 * Редне стезаљке 2,5-4 mm2 – ком. 50   **Све комплет** | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и уградња лименог разводног ормана 800x550x250 mm “EVROTEHNA” или одговарајући, израђеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm, електростатички пластифициран полиестерским структурним прахом у степену заштите IP55 и типском бравицом Е-4. Са унутрашње стране врата ормана треба поставити тзв.”Џеп за ношење документације”. На местима увода каблова са горње стране ормана треба поставити одговарајући отвор. У орман убацити следећу опрему произвођач “Schneider Electric” или одговарајући:   * Главни прекидач 4G 63-10U – ком. 1 * Аутоматски осигурач C 10-25 А – ком. 21 * Гребенасти прекидач 4G40-10U – ком. 2 * Комплет NVO ОО/III постоље са улошцима од 100 А – ком. 5 * Редне стезаљке 16 mm2 – ком. 5 * Редне стезаљке 4-10 mm2  - ком. 35   **Све комплет** | Компл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и уградња флуо цеви од 58 W | Ком. | 18 |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 65   * Надградна флуо светиљка 2x58 W, IEE=А2 | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 55   * Надградна флуо светиљка 2x36 W, IEE=А2. | Ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Испорука и монтажа са повезивањем светиљке “SITECO” или одговарајућe у заштити IP 55   * Надградна флуо светиљка 2x18 W, IEE=А2 | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Испорука и уградња монофазне шуко утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Испорука и уградња обичног прекидача “Aling Conel” или одговарајућег | Ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Испорука и уградња обичног OG прекидача “Aling Conel” или одговарајућег | Ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Испорука и уградња трофазне утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Испорука и уградња трофазне OG утичнице “Aling Conel” или одговарајуће | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Испорука и уградња светиљке за санитарне чворове “SITECO” или одговарајуће 2x18 W, IEE=А2 | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтажа надградне светиљке 2x36 W за степенишни простор (раније демонтирана) | Ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтажа надградне светиљке 2x36 W у подрумске просторије (раније демонтиране) | Ком. | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Демонтажа контактора, релеја, гребенастог прекидача и аутоматсих осигурача из РО подрума (из РО у поз. 4) и поновна монтажа у РО 1 са пуштањем у рад пумпе за кондез. (налази се у подруму) | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Испорука и уградња PNK канала 50/50 mm | Мет. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | Испорука и уградња сајле за монтажу PNK канала на којем ће се монтирати три светиљке (2x58 W). Дужина сајле од плафона до PNK канала износи ~5 метара x 9 ком. (висина плафона је ~ 8 метара) | Мет. | 45 |  |  |  |  |  |
| 27 | Испорука и постављање следећих каблова делом у PVC каналице а делом на обујмице:  PPOO 3x1,5 mm2  PPOO 3x2,5 mm2  PPOO 5x2,5 mm2  PPOO 5x4 mm2  PPOO 5x6 mm2 | Мет.  Мет.  Мет.  Мет.  Мет. | 200  100  100  50  50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Испорука и монтажа PVC каналице са поклопцем “OBO BETTERMANN” или одговарајуће (за постављање каблова):  25x25 mm  30x20 mm  PVC круте цеви (“quick pipe”) fi 16 mm | Мет.  Мет.  Мет. | 40  20  20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Испорука и полагање “sapa” цеви fi 23 mm са развезивањем и увезивањем кабла у уређај (3 ком.) | Мет. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Испорука, полагање и увезивање у разводни орман на оба краја проводника P/FJ 1x70 mm2, делимично уштеман у зид а делимично положен у PVC каналицу | Мет. | 25 |  |  |  |  |  |
| 31 | Испорука, полагање и увезивање у разводни орман на оба краја проводника P/FJ 1x16 mm2 | Мет. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Испитивање електричне инсталације и издавање одговарајућег атеста од лиценциране фирме | Пауш. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Израда пројекта изведеног стања у три примерка (у “џепу” разводног ормана поставити једнополне шеме са обележеним струјним круговима на осигурачима) | Пауш. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Испорука и уградња ОГ печуркастог тастера | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **II** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | |  | | | |
| **III** | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | |  | | | |
| **IV** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | |  | | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | | | | | |
| **Р.бр** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | | | | | |
| Р.бр | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.