|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 283-13-O/2

Дана: 03.01.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**283-13-O - набавка опреме за обдукциону салу – 3 обдукциона стола, за потребе Центра за судску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Да ли је прихватљиво понудити обдукционе столове дужине 280цм и ширине 85цм уз испуњење свих осталих захтеваних техничких карктеристика?

Сматрамо да ће обдукциони столови ових димензија омогућити већу конформност за рад оператера?”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Да, прихватљиво је понудити столове дужине 280цм и ширине 85цм.

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Да ли у поду обдукционих сала постоји уграђен систем (цеви) на којем би се извршила монтажа система за аспирацију? ”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Да, у поду обдукционих сала постоји уграђен систем на којем би се извршила монтажа система за аспирацију.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 283-13-О*