**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 3**

**Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке бр.** 246-13-O – Радови на замени разводних ормана и дела електро инсталацијеза потребе Клиничког центра Војводине“

1. У документацији није наведено ког произвођача мора да буде контролник изолације“ Бендер“ или други?
2. Није наведен парарелни сигнализатор за контролник изолације, да ли то значи да се контролник повезује са већ постојећим парарелним сигнализатором, онда мора и контролник изолације да буде од истог произвођача?

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

Одговор на 1 питање:

Контролник изолације може бити „ Бендер или „ПМЕ“ Ниш.

Одговор на 2 питање:

Није потребан парарелни сигнализатор за контролник изолације.

С' поштовањем,

Комисија за јавну набаку 246-13-О