|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 32-14-O/3

Дана: 05.03.2014. године

Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације јавне набавке број 32-14-О – **Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине**

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

„Поштовани,

У конкурсној документацији за ЈН 32-14-О – Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе клинике за ортопедску хирургију И трауматологију –под тачком 4. Услови за учешће у поступку Јавне набавке из члана 75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова – додатни услови за учешће у поступку Јавне набавке из члана 76.Закона, на страни бр.11, тачка бр. 7 тражи се да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

Као доказ потребно је да понуђач поседује ИСО 9001:2008 И ИСО 13485:2003.

ИСО 13485:2003 се односи само на произвођача и дистрибутери нису у могућности поседовати овај сертификат

Питање:

1) Да ли ће понуда бити исправна уколико се као доказ под тачком 7. Достави ИСО 9001:2008 за понуђача И ИСО 13485:2003 за произвођача понуђених добара?“

ОДГОВОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ:

У конкурсној документацији на страници 8. назначено је :

„Наручилац захтева да понуђачи доставе техничку документацију предмета јавне набавке која је од значаја за оцењивање понуда:

1. Да поседује сертификат ISO 9001:2008. (Систем квалитета у пословању **понуђача**- ISO 9001. Сертификат издат од стране акредитоване куће која је извршила екстерну проверу и верификацију система квалитета пословања. Сертификат мора бити валидан, те да у њему стоји недвосмислено наведено да је понуђач сертификован за конкретну делатност, што је продаја медицинских средстава. Доставити фотокопију сертификата )

2. Поседовање и примена система управљања квалитетом, којим се утврђују захтеви за **произвођаче** медицинских добара - ISO 13485:2003 (Доставити фотокопију сертификата).“

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 32-14-О*