**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 3**

“Poštovani/a,

PREDMET: Pitanja u vezi javne nabavke dobara br. 80-14-М је Nаbаvkа dušеkа zа bоlеsničkе krеvеtе zа pоtrеbе Kliničkоg cеntrа Vојvоdinе.

Na naše pitanje:

2.      Zašto niste tražili Rešenje agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) o registraciji medicinskog sredstva ako znate da je vrsta dušeka koji ste tražili antidekubitni dušek tj. medicinsko sredstvo koje podleže registraciji?

odgovotili ste lakonski

**Одговор на 2. Питање:**

Наручилац у самој конкурсној документцаији у техничким карактеристикама –опису душека није навео да тражи антидекубитне душеке, па из тог разлога није ни тражио Решење агенције за лекове и медицинска средства Србије**.**

Naše pitanje na Vaš odgovor

1. Da li je moguće, da ako znate da je dušek napravljen od memorijske pene, što je jedan od zahteva u specifikaciji (

- Горњи слој душека израђен од мемору пене густине 80kg/m³), de facto antidekubitni dušek i kao takav medicinsko sredstvo, ne tražite dozvolu ALIMS samo zato što to navodno niste naveli u tehničkim karakteristikama? Ovakvim apsurdnim odgovorom dovodite u sumnju poštene namere naručioca.

1. S druge strane "do sitnih creva" ste napravili specifikaciju za navlaku, zaključno sa specijalnim "zahtevom za navlaku". Kako zamišljate da se poliuretan steriliše vrućom vodenom parom na 134C po pritiskom a da pri tome ne izgubi inicijana fizička svojstva? Navedite nam proizvođače ili prodavce ovakve navlake koji imaju traženi atest. Svi svetski proizvođači proizvode navlake koje se peru na 95C i hemijski sterilišu posebnim sredstvima upravo zato da iste ne bi izgubile fizička svojstva koja ste definisali vašom specifikacijom. Iz puke znatiželje ispratićemo ovaj slučaj do kraja zaključno sa isporukom i kontrolom atesta.

Molimo Vas da ove propuste ispravite i u tom smislu izmenite konkursnu dokumentaciju kako bi ponuđačima omogućili ravnopravno učešće u ovoj javnoj nabavci. Molimo vas da nam čim pre odgovorite na postavljena pitanja. Potvrdite prijem mejla”.

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

**Одговор на 1. питање:**

Наручилац  сматра да тражени душек не спада у медицинско средство у односу на тражене минималне карактеристике по јавном позиву бр. **80-14-М**.

**Одговор на 2. питање:**

Наручилац остаје при наведеним захтевима везано за специјалну навлаку за душек.

**С поштовањем,**

**Комисија за јавну набавку 80-14-М**