**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

Предмет: Молба за додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку бр. 99-14-О

Поштовани,

Понудом и моделом Уговора везаним за јавну набавку број 99-14-О о сервису апарата CUSA Eхel , произвођача Integra Lifesciences предвиђени гарантни рок за извршене радове и за резервне делове је 12 месеци.

Како инопроизвођач Integra Lifesciences даје гаранцију на резервне делове 90 дана или 3 месеца, иста је преносива и на дистрибутера, а гаранција за извршене радове је 6 месеци.

Овакви услови су Уговором дефинисани и у свим другим установама које имају исте апарате: Клинички центар Србије, ВМА, Клинички центар Крагујевац.

Молимо Вас за измену конкурсне документације како би поменути апарат био редовно одржаван.

С поштовањем,

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

Наручилац прихвата предлог гарантног рока на резервне делове 90 дана или 3 месеца, односно на извршену услугу 6 месеци. Извршена је ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2, која је доступна на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Клиничког центра Војводине.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 99-14-О

*.*