**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ** **БРОЈ 119-14-О –**

**Набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада Клиничког центра Војводине**

**У тачки 3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ извршена је измена конкурсне документације по овом јавном позиву. Промена је означена црвеном бојом.**

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

|  |
| --- |
| Предмет ове јавне набавке је набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада, и то: |
| I – КОНТЕЈНЕР ЗА ОШТРЕ ПРЕДМЕТЕ  Опис: контејнер је намењен скупљању оштрих инфективних елемената попут игала, скалпела, браунила, поломљеног стакла, оштре пластике и сл.  Запремина: 3 литре  Облик: Четвртасте, округле, овалне или неки други одговарајући облик – односно сви стандардни облици.  Материјал: Полиприопилен (ПП)  Боја: Жута (и поклопац и тело контејнера) – према прописима РС  Штампа: У црној боји на српском језику. Ознака по прописима РС – "biohazard" i UN 3291  Стандард: Произвођач: ISO 9001  II – СПЕЦИЈАЛНЕ КЕСЕ ЗА СКУПЉАЊЕ ОТПАДА  Опис: Кеса је намењена скупљању "не-оштрих" елемената попут газе, завојног материјала, тупфера, шприцева, пластике, гуме и сл.  Димензије: минимално 550x700mm (дужина шава x висина кесе)  Дебљина: минимално 35 микрона  Материјал: Полиетилен високе густине (HDPE)  Боја: Жута – према домаћим прописима  Температура: да издржава минимално температуру od 121ºC  Штампа: у црној боји на српском језику. Ознака по прописима РС –"biohazard"  Сертификат: За кесе доставити сертификат о квалитету материјала који се користи за израду кеса, издат од стране произвођача.  ПОНУЂАЧ СВОЈИМ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЋЕ ДОСТАВИТИ КОНТЕЈНЕРЕ И КЕСЕ КАРАКТЕРИСТИКА ТРАЖЕНИХ У ОВОМ ПОЗИВУ.  АКО ПОНУДА ОДСТУПА ОД ПРОПИСАНИХ КАРАКТЕРИСТИКА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА.  Назив понуђача М.П. Овлашћено лице из регистрације  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |