|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 97-14-O/7

Дана: 10.06.2014.

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**97-14-О - Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама- 12 комада за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

1. У конкурсној документацији 97-14-О - Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама- 12 комада за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине на страницама 6/35 и 7/35, у Опису предмета јавне набавке специфицирано је следеће:

**Мадрац:**

* Одговарајући материјал: од високоеластичие полиуретанске пене са вентилационим каналима на лежећој површини или израђен од вискоеластик „меморијске" пене.
* Унутрашња структура душека: језгро душека мора бити компактно, израђено у највише три слоја.
* Антидекубиталан: прилагодљив облику тела и са равномерним распоређивањем притиска на тело како би се ублажио, лечио и спречио декубитус.
* Термосензитиван, минималне дебљине 140 мм, а максималне дебљине 180 мм.
* Сунђераста пена је заштићена навлаком, која се може скидати и прати а која је: са патент затварачем, водоотпорна, пропустљива за водену пару, антибактеријска, фунгостатична, хипоалергијска, без латекса, лако се чисти и одржава, отпорна на дезинфекциона средства и агенсе која се уобичајено користе у интензивним јединицама.
* Душек мора бити апсолутно компатибилан, усаглашен са комплетним карактеристикама, функцијама и могућностима добра из ставке број 1.

Специфицирано се **мења** и сада гласи:

**Мадрац:**

* Антидекубитални, троделни, израђен од високоотпорне полиуретанске пене, са антибактеријском навлаком
* Димензије мадраца у складу са димензијама платформе за мадрац.

1. У конкурсној документацији на страници 11/35- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, **брише** се услов под тачком 8.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом – понуђач мора да достави доказ да је у претходних годину дана испоручио, монтирао и ставио у рад најмање 5 кревета истих или сличних карактеристика као они који су предмет јавне набавке. | Понуђач пословни капацитет доказује достављањем потврде/изјаве купаца односно наручилаца којом исти потврђују да им је понуђач испоручио, монтирао и ставио у рад најмање 5 апаратa истих или сличних карактеристика као кревети који су предмет јавне набавке.  Наведена потврда/изјава садржи назив апарата, његове техничке карактеристике, као и датум када је понуђач наведене кревете испоручио, монтирао и ставио у рад. |

што значи да потенцијални понуђачи нису у обавези да исти испуне.

1. У конкурсној документацији на страници 32/35, у обрасцу понуде и на страници 23/35, у моделу уговора, члан 1., у називу опреме **додаје се реч мадрац**, односно нови назив опреме која је предмет ове јавне набавке је: Болеснички кревети са мадрацима, за интензивну негу, са температурним листама.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 97-14-О*