|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijatelefonska centrala: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 138-14-M/4

Дана: 20.06.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**138-14-M - Набавка потрошног материјала за потребе свих лабораторија**

 **у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Молим Вас да у Вашем јавном позиву ЈНМВ бр. 138-14-М – потрошни материјал за лабораторије, а према ЗЈН члан 72. за партију 6 – аутоматске пипете за ставке 3, 4, 5, 6 назначите “Бранд или одговарајуће”.”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Измењена конкурсна документација се налази на Порталу јавних набавки и сајту Клиничког центра Војводине.

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

Молимо вас да нам појасните наведене ставке из партије 2 јавне набавке потрошног материјала за потребе свих лабораторија бр. 138-14-М:

1. Ставка 1 – Да ли је тражена хемикалија сулфосалицилна киселина или натријумова со наведене киселине?

2. Ставка 4 – Молимо вас да нам пошаљете спецификацију производа

3. Ставка 7 – Које је тражено паковање?“

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Тражени производ је 5-сулфосалицилна киселина-2-хидрат, грануле, паковање од 500г.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 138-14-М*