# Број: 123-14-O/3/10

Дана: 21.07.2014.

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

ОДГОВОР КЦВ-А:

Питање 1: партија 26, ставка 26.2. -  Двоетажна инокс колица : дузина 47 (+/-10цм), сирина 77 (+/-10 цм), дијагонала 88 (+/-10цм), висина 80 цм (+/-10цм), на 4 точка

Питање 2: партија 26, ставка 26.3. – За једну фиоку 2 комада,   за две фиоке 6 комада, за три фиоке 2 комада

Питање 3: партија 26, ставка 26.4. -   Захтевамо дупло телескопски статив,  опсег висине је од 120 цм до 250 цм.

Питање 4: партија 26, ставка 26.6.  -   У питању је штампарска грешка,  треба да стоји 500 мг .

Питање 5: Наручилац захтева изјаву понуђача.

Питање 6: Није потребно овлашћење за учествовање на тендеру од произвођача.

Питање 7: Није потребно доставити сертификате ѕа сервис и сервисере.

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂА

„Poštovani,

U skladu sa Članom 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije Službeni

glasnik broj 124/12) u cilju dobijanja dodatnih informacija za javnu nabavku dobara broj 123-

14-O slobodni smo da tražimo pojašnjenje.
Partija 31: Radiotalasni aparat (komplet sa 21 elektrodom za biopsije loop i konizacije)

za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Odgovor naručioca prema prethodno postavljenom pitanju:

Aparat je potreban za konizacije, loop biopsije, polipektomije. Prilikom navedenih

intervencija od ključne je važnosti da resekciona ivica i materijal budu što manje

oštećeni. Izlazna el. energija od 500KHz daje veće oštećenje tkiva prilikom sečenja

dok je resekciona ivica sa 4 MHz izlazne energije znatno bolja za histopatološku

analizu. U ovom slučaj moramo napomenuti neke bitne činjenice.

Pri veoma visokoj frekvenciji (preko 1 MHz), dolazi do elektromagnetskog zračenja koje utiče

na povećanje temperature, a i takođe prema Džulovom zakonu.

Q = I2 x R x T Cal, gde je Q količina toplote, I2-kvadrat struje, R-otpornost tkiva, Т – vreme.

Povećanje temperature iznad preporučenih vrednosti dovešće do karbonizacije tkiva što je

veoma loše ako se uzme u obzir da materijal treba da bude što manje oštećen zbog

histopatološke analize. Takođe, pri radu sa visokim frekvencijama, uvek i sigurno dolazi do

pojave parazitnih kapacitivnosti. To znači da svi instrumenti, kao i sam uređaj, koji se koriste

pri tako visokim frekvencijama moraju biti dobro izolovani da ne bi došlo do ovog artefakta

koji će otežati rad. Parazitna kapacitivnost utiče na sledeći način: Na visokim frekvencijama,

na slabije obezbeđenim (izolovanim) mestima pojavi se parazitni kondenzator koji se puni

naelektrisanjem (kao i svaki kondenzator) do svoje maksimalne vrednosti. Što je veća

frekvencija sa kojom se radi, veći je i kapacitet parazitnog kondenzatora. Prisustvo još

jednog pasivnog elementa u strujnom kolu utiče na radnu frekvenciju po Larmorovoj formuli

za rezonantnu frekvenciju. Što znači, da iako korisnik smatra da radi sa frekvencijom od 4

MHz, to ne mora biti istina jer ova frekvencija može biti umanjena ili uvećana za neku

vrednost. Onde, gde nastaje najveći problem jeste po prestanku rada. Kondenzator

akumulira određenu količinu naelektrisanja. Kada se strujni krug otvori, kondenzator će
 isporučiti još neku količinu naelektrisanja koju je akumulirao, i ta struja će proći kroz

instrument, a korisnik na to nije računao, pa umesto ⅛ sekunde, koliko je trebalo da se

isporuči neki talas, to vreme će biti produženo.

Stoga, smo slobodni da tražimo izmenu konkursne dokumentacije. Takođe, već je

napomenuto da karakteristike ispunjava jedan uređaj na tržištu, a registrovan u ALIMS-u.

Prema ZJN, član 10, stav 2, naručilac je u obavezi da obezbedi konkurenciju, a u skladu sa

zakonom.

Molimo Vas da u skladu sa Članom 63. stav 3 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije

Službeni glasnik broj 124/12) odgovorite na postavljeno pitanje.

Pozivajući se na Član 20. ZJN SG 124/12 Stav 6 molimo vas da nam dostavite potvrdu.“

prijema ovog dokumenta.

ОДГОВОР КЦВ-А:

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

- ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

„Пoштoвани,

Мoлимo Вас да у складу са чланoм 63., став 2, Закoна o јавним набавкама

Републике Србије, дoставите дoдатна пoјашњења и одговорите на питање везано за

јавну набавку број 123-14-О, партија 7.:

Наручилац је одговорима на питања заинтересованих понуђача број. 123-14-О/3/7 од

16.07.2014., на питање записано под бројем 6. омогућио тежину апарата већу пд 7 кг.

Објашњење:

У основним карактеритикама за предметни ултразвучни апарат захтеван је портабилни

апарат, што нас као потенцијалног понуђача доводи до закључка да је потребно да се

апарат ношењем пребацује са једне локације на другу. Тежина портабилног апарата је

битна карактеристика због природе посла и није све једно колика је, односно потребно

је ограничити максималну тежину. Више произвођача поседује портабилне

ултразвучне апарате са 15 инча монитором и тежином мањом од 7 кг.

Питање: Да ли је за наручиоца прихватљиво да ултразвучни апарат задовољава

следећу формулацију тежине: Тежина апарата не већа пд 7кг + 10% без колица?“

ОДГОВОР КЦВ-А:

Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

# Комисија за јавну набавку 123-14-О