Број: 123-14-O/3/6

Дана: 15.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Molimo Naručioca da precizira sledeće:

Na stranici 52/115 konkursne dokumentacije zahtevano je važeće rešenje o upisu ponudjenog dobra u Registar ms

ALIMS-a.Ukoliko predmetno rešenje ALIMS-a  ne glasi na ponudjača ,već na drugo pravno lice,da li je ponudjač u obavezi da dostavi original izjavu kojom ga pravno lice-  nosilac ovlašćenja ovlašćuje da učestvuje na predmetnoj JN?

Unapred zahvaljujemo na odgovoru”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Да, понуђач је у обавези да достави оригинал изјаву којом га правно лице – носилац овлашћења овлашћује да учествује на предметно ЈН.

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂА**

“Poštovani,

Obraćam Vam se sa pitanjem u vezi JN 123-14-O, nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Vojvodine.

Da li je potrebno da Obrazac strukture cene (obrazac 10) dostaviti za svaku partiju ponaosob?

Takođe u uputstvu za popunjavanje pomenutog obrasca stoji:

U kolini 4 –upisati ukupnu cenu bez PDV-a dobija se množenjem jedinične cene bez PDV-a i količine (kolona 7) iz obrasca ponude.

Da li se ovde radi o štamparskoj grešci jer iz obrasca ponude količina je (kolona 4).

Unapred hvala.”

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Да, у питању је штампарска грешка.

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂА**

„Da li se prihvata izmena konkursne dokumentacije u ovoj tački tako da glasi: „Endorektalna biplanarna sonda sa jednim „end-fire“ i jednim radijalnim sektorom svaki ugla gledanja minimum 170° i opsega radnih učestanosti od 5 do 10 MHz ili širim, sa nosačem za biopsije?“

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

Одговор је већ дат на раније постављена питања и у складу са тим измењена Конкурсна документација – погледати Конкурсна документација за ЈН 123-14-О – измена бр.2. на Порталу ЈН и КЦВ сајту.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 123-14-О*