|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijatelefonska centrala: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 142-14-O/4/1

Дана: 04.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**142-14-О - Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Обраћамо вам се са молбом за појашњењем конкурсне документације јавне набавке бр. 142-14-О-медицинска пластика, са следећим питањем:

У партији бр.  22 , ставка 1 – систем за инфузију, с обзиром да са интегрисаним регулатором протока може да се подеси брзина на 20 капи раствора по минути, да ли захтевате да систем садржи и бројач капљица (уређај који одређује број капљица) који може још прецизније да регулише проток од 5 до 250мл/час) и да ли под провидном славином мислите на провидно црево/тубус?

Молимо Вас да нам потврдите пријем документа повратним е-мејлом.

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

Немамо додатних захтева везаних за регулацију протока осим оних које су наведене у спецификацији.

Под појмом провидна славина подразумевамо провидно црево.

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 142-14-О*