|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijatelefonska centrala: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 123-14-O/3/2

Дана: 07.07.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**123-14-O – Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

у конкурсној документацији у партији 10 захтевате бинокуларни микроскоп са увећањем од 2200x. Замолили бисмо Вас да нам појасните да ли је у питању грешка јер се на основу окулара и објектива закључује да се ради о максималном увеличавању од 1000x?

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

У питању је увеличавање од 1000x.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 123-14-О*