|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijatelefonska centrala: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Broj: 151-14-O/4

Dana: 11.08.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**151-14-O – набавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

1. **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**





**ОДГОВОР КЦВ-А:**

1. Ставке број 1 и 2 треба да гласе: Дволуменски катетери за ХД са закривљеним крацима. У складу са урађена је измена Конкурсне документације.
2. Да, прихватићемо гарантни рок дужи од три године. У складу са тим измењена је и Конкурсна документација, односно у тачки 9.2 конкурсне документације која се односи на захтеве у погледу гарантног рока остаје само захтевани минималан гарантни рок (1 година).
3. Регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањањенедостатака у гарантном року наручилац захтева у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора током трајања гарантног рока.
4. Минималан рок испоруке је 7 дана, максималан рок је 14 дана. Под одазивом на захтев наручиоца подразумева се следеће - након захтева наручиоца упућеног понуђач је у обавези да у наведеном року (12-24 часа) потврди пријем захтева односно да потврди да ће добра која су предмет испоруке бити испоручена у захтеваном року (7-14 дана).
5. Тражени подаци се могу уписати у колоне 6, 7 и 8 у Обрасцу структуре понуђене цене.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 151-14-О*