|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 155-14-O/4/1

Дана: 22.08.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**155-14-О - Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

везано за ОП БРОЈ 155-14-О, ПАРТИЈА 9 - Вакуум епрувете, молим да ми дате појашњење за ставке по следећим редним бројевима:

**р.бр. 2** Да ли је могуће понудити и епрувете за седиментацију запремине 1,28мл вакуума,обзиром да сте их до сада користили и да поседујете сталке за поменуту милилитражу?

**р.бр. 3** Да ли је могуће понудити и епрувете за коагулацију без дуплог зида, јер их до сада нисте тражили у тендерској документацији а истовремено Вас то што их нисте користили, није спутавало у процесу и квалитету досадашњег рада?

**р.бр. 7** Да ли је могуће понудити и епрувете са Li-heparinom запремине вакуума 5.5мл, уместо тражених 6мл?

**р.бр. 15** Да ли је могуће понудити и аутоматску ланцету са дубином убода **до** 2мм, обзиром да је највећа дубина убода произвођача Terumo 1.8мм?“

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

За све ставке које сте навели, прихватићемо само понуде које одговарају нашој спецификацији.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 155-14-О*