|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 155-14-O/4/2

Дана: 25.08.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**155-14-О - Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације ЈН 155-14-О набавка убодног медицинског материјала за потребе КЦВ за партију 16 Сетови и игле за анестезију.

1. Наручилац је конкурсном документацијом за партију 16 ставка 1. захтевао да дужина игле за нервну стимулацију као компоненте сета буде 51мм. С обзиром да се игле ове дужине најчешће користе за нервну стимулацију plexusa brachialisa, nervusa femoralisa и дисталних нерава, молимо да се прихвати дужина игле од 50мм јер разлика у дужини игле од 1мм нема значајног утицаја.

2. Молимо Вас да поред величине LOR шприца која је техничком спецификацијом тражена у партији 16. ставка 3., прихватите и величину од 8мл и на тај начин омогућите већу конкурентност.

3. У ставци 10. партија 16. наручилац је начинио техничку грешку и дужину спиналне игле изразио у јединицама мере цм уместо у мм. Молимо да се ова техничка грешка коригује.”

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

1. С обзиром да се понуђена дужина игле разликује 2%, прихватили бисмо иглу дужине 50мм.
2. Прихватили бисмо шприц од 8мл.
3. У питању је техничка грешка, дужина игле треба да буде изражена у мм.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 155-14-О*