|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijatelefonska centrala: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 151-14-О/4/1

Дана: 26.08.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**151-14-O – набавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

Молим Вас да ми пошаљете одговоре на следећа питања а у вези са ЈН број 151-14-О.
Набавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу.

- Партија број 1, ставка број 2 - Дволуменски катетери за хемодијализу са правим артеријским и венским крацима, 12 F 16 цм.

- Да ли прихватате централновенске катетере чија је дужина 15 цм уместо 16 цм?

- И, да ли можете да проширите спецификацију и на катетере чија је дужина 15 цм?

- Партија број 5 - Дволуменски катетери, силиконски, са кафом, 15 F, 27 и 31 цм дузине

- Да ли су у питању централновенски катетери за дуготрајну употребу?

- Да ли се дужине од 27 цм и 31 цм односе на растојање између врха и кафа?

- Молим да се спецификација прошири и да за дијаметар катетера стоји 14-15 F.“

**ОДГОВОР КЦВ-А:**

* Да, прихватамо централновенске катетере чија је дужина и 15 и 16цм.
* Да, то су CVK за дуготрајну употребу.
* ДА. то је растојање између кафа и врха.
* Дијаметар катетера може да буде 14F.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 151-14-О*