|  |  |
| --- | --- |
|  | **KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  telefonska centrala: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 151-14-O/5

Дана: 11.08.2014.

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**151-14-О - Набавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине**

У конкурсној документацији 151-14-О - **набавка дволуменских централних катетера за хемодијализу/плазмаферезу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине** дошло је до следећих измена:

1. На страници 29/35 у обрасцу понде за партију бр. 2 - **Дволуменски катетери за хемодијализу са закривљеним крацима**, под ставком бр. 1 стоји - дволуменски катетери за хемодијализу са правим арт. и венским крацима 11 фр 20 цм дужине, а под ставком бр. 2 стоји - дволуменски катетери за хемодијализу са правим арт. и венским крацима 11 фр 17,5 цм дужине.

Исправно је следеће:

1. **Партија бр. 2 - Дволуменски катетери за хемодијализу са закривљеним крацима**

Ставка бр. 1 - Дволуменски катетери за хемодијализу са закривљеним крацима11 фр 20 цм дужине

Ставка бр. 2 - дволуменски катетери за хемодијализу **са закривљеним крацима** 11 фр 17,5 цм дужине.

2. На страни 15/35 у тачки 9.2. стоји да је мин гарантни рок 1 година, максималан 3 године.

Исправно је следеће:

2. Наручилац захтева да понуђач понуди гарантни рок на исправно функционисање предмета јавне набавке од момента његове испоруке наручиоцу, минимално 1 годину.

Наручилац, такође, захтева да гарантни рок буде обележен на сваком артиклу.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 151-14-О*