|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 157-14-O/4/1

Дана: 29.08.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**157-14-О - набавка заштитног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Молимо вас да нам појасните тендерску документацију за јавну набавку заштитног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине број 157-14-О у следећем:

Наиме, партија 19. Потрошни материјал за стерилизаторе типа Sterrad је формирана од 14 ставки које чине средства која нису истородна. Ставке 5-10 спадају у материјал за стерилизацију, ставке 1-3 су реагенс за сам стерилизатор и ставке 4, 11-12 спадају у потрошни материјал за стерилизатор тј. мастило и папир за штампач стерилизатора, ставке 13-14 спадају у материјал за контролу стерилизације.

За ставке 1-4 и 11-12 непостоје одговарајући (еквивалентни) производи других произвођача, те их самим тим може понудити само један понуђач на територији Републике Србије.

Ставке 5-10 (ролне за плазма стерилизатор) може понудити већи број понуђача на територији Републике Србије (минимум 4 понуђача).

С обзиром на горе наведено, молимо вас да измените конкурсну документацију на тај начин што би ставке 5-10 издвојили у посебну партију Ролне за Sterrad и самим тим омогућили већи избор квалитетних понуда и већу конкурентност понуђача, што је потпуно у складу са Начелом обезбеђивања конкуренције Закона о јавним набавкама.

У прилогу вам достављамо обрасце из конкурсних документација неколико установа (Клинички центар Србије, Општа болница Ваљево, Општа болница Сремска Митровица) да бисте имали увид да је такво обликовање партија уобичајена пракса у поступцима јавних набавки у Србији.

Надамо се да ћете уважити наш оправдан предлог и у складу са њим изменити конкурсну документацију.

Унапред захвални“

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

Остајемо при захтевима из конкурсне документације.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 157-14-О*