|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 158-14-O/4/2

Дана: 01.09.2014. године

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**158-14-О - Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Замолио бих Вас да ми одговорите на следеће питање:

Партија 29: да ли се тражи прекривен или делимично прекривен стент и којих приближних димензија (дужина стента)?“

**ОДГОВОРИ КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

Езофагелани стент - тражи се прекривени, промера 20мм, дужине од 8-15цм.

Стент за колон - тражи се непрекривени, промера 25мм, дужине око 10цм.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 158-14-О*