|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

Број: 177-14-O/5/1

Дана: 25.09.2014.

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**177-14-О - Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку са широким вратом-стентови за потребе Клиничког центра Војводине**

У конкурсној документацији 177-14-О - **Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку са широким вратом-стентови за потребе Клиничког центра Војводине** на страници 41/66 у обрасцу понуде за Партију 7 – **Хидрофилни микрокатетер ултра танког зида са два дистална маркера у размаку од 3цм компатибилан са жицом 0,014**, ставка 1. мења се опис и гласи:

“Хидрофилни микрокатетер ултра танког зида са два дистална маркера у размаку од 3 цм компатибилан са жицом 0,014, проксималног промера 2,4 F дисталног промера 1,9 F укупне дужине 155 цм, са различитим облицима дисталног дела : раван, 45 , 90.”

 С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 177-14-О*