|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1telefon: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине

**Отворени поступак**

**БРОЈ 198-14-О**

**Нови Сад, 2014. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр 198-14-О -** сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc401659214)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc401659215)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc401659216)

4. СПИСАК УРЕЂАЈА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА (*ЦЕНОВНИК* ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА АПАРАТА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ) ....................................................................................................... 7

[5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13](#_Toc401659217)

[6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 17](#_Toc401659218)

[7. МОДЕЛ УГОВОРА 26](#_Toc401659219)

[8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 32](#_Toc401659220)

[9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 33](#_Toc401659221)

10. [ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 34](#_Toc401659222)

[11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 35](#_Toc401659223)

[12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 36](#_Toc401659224)

13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ............. 36

[14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 39](#_Toc401659225)

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs). |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 198-14-O- сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине. |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Напомена**: * У питању је резервисана јавна набавка
* Спроводи се електронска лицитација
 | НЕНЕ |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **Телефон** | 021/487-22-27 |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Предмет јавне набавке услуга бр. 198-14-Оје сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине**.** |
| **Назив и ознака из општег речника** | 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме. |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

**Наручилац не спроводи/спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

**Наручилац захтева да услуге сервисирања апарата**  за хемодијализу, произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине oбухвати следеће:

**1)Редован периодичан сервис** апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008, апарата Ionometer 3 и апарата Multifiltrate.

**Редован периодичан сервис апарата за хемодијализу типа Fresenius**

**4008 и 5008 обухвата следеће:**
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 4008 (каталошки број М339331)
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 5008 (каталошки број М376801)
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 5008 С (каталошки број М421001)
-        Провера свих параметара апарата (притисака, протока, температуре, ...) према ТСЦ протоколу
-        Провера отпорности уземљења апарата
-        Функционални тест апарата
-        Дезинфекција апарата
-        Писани извештај о обављеном сервису апарата

**Редован периодичан сервис апарата Ionometer** **3 обухвата следеће:**
        - Замена течности референтне електроде (каталошки број 5013331)
        - Замена свих црева унутар Ионометер-а 3 (каталошки број 6783201)
        - Замена налепнице за следећи ТСЦ (каталошки број 6301201)
        - Провера свих параметара апарата према ТСЦ протоколу
        - Функционални тест апарата
        - Писани извештај о обављеном сервису апарата

**Редован периодичан сервис апарата Multifiltrate** **обухвата следеће:**
        - Замена налепнице за следећи ТСЦ (каталошки број 6301201)
        - Провера свих параметара апарата према ТСЦ протоколу
        - Провера отпорности уземљења апарата
        - Функционални тест апарата
        - Писани извештај о обављеном сервису апарата

**2) Сервис по позиву** апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008, апарата Ionometer 3 и апарата Multifiltrate обухвата одређени број ванредних сервиса до испуњења финансијских обавеза. Одређен број ванредних сервиса апарата подразумева замену свих оригиналних резервних делова и цену радног сата а до максималног износа цене услуге наведене у обрасцу понуде под ставком сервис по позиву.

Списак апарата за хемодијализу у одељењу за хемодијализу Клиничког центра Војводине:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Б. | Тип/Модел | Серијски број |
| 1 | Fresenius 5008 | 6VEA2570 |
| 2 | Fresenius 5008 | 5VEA1351 |
| 3 | Fresenius 5008 | 8VEAB256 |
| 4 | Fresenius 5008 | 6VEA6003 |
| 5 | Fresenius 5008 | 6VEA6013 |
| 6 | Fresenius 5008S | 1VSAA959 |
| 7 | Fresenius 5008S | 9VSA4366 |
| 8 | Fresenius 5008S | 1VSA7941 |
| 9 | Fresenius 5008S | 0VSA5902 |
| 10 | Fresenius 5008S | 1VSAA964 |
| 11 | Fresenius 5008S | 1VSA7939 |
| 12 | Fresenius 4008H | 4XCAD172 |
| 13 | Fresenius 4008H | 4XCAD132 |
| 14 | Fresenius 4008H | 4XCAD135 |
| 15 | Fresenius 4008H | 4XCAD184 |
| 16 | Fresenius 4008H | 4XCAD173 |
| 17 | Fresenius 4008S | 5VCAX651 |
| 18 | Fresenius 4008S | 5VCAX400 |
| 19 | Fresenius 4008S | BVCAMU64 |
| 20 | Fresenius 4008S | 5VCAAK67 |
| 21 | Fresenius 4008S | 5VCAX393 |
| 22 | Fresenius 4008S | 5VCAX399 |
| 23 | Fresenius 4008S | 9VCAQK53 |
| 24 | Fresenius 4008 Clasic | 1SXA1518 |
| 25 | Fresenius 4008Clasic | 0SXA0365 |
| 26 | Fresenius 4008 Clasic | 2SXAC078 |
| 27 | Fresenius 4008 Clasic | 3SXAK880 |
| 28 | Fresenius Multifilter | 6MUG2760 |
| 29 | Fresenius Multifilter | 0MUG5082 |
| 30 | Fresenius Jonometar | 9JGA0385 |

1. **СПИСАК УРЕЂАЈА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

**(*ЦЕНОВНИК* ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА АПАРАТА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ)**

Наручилац захтева да уз понуду, понуђач достави оверен и потписан *ценовник* оригиналних резервних делова који ће бити саставни део Уговора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | Кат. Број | Назив резервног дела | Јединица мере | Цена по комаду без ПДВ-а |
|  | 5013211 | Kapilarne cevčice 1,3 | kom |  |
|  | 5013221 | Kapilarne cevčice 1,6 | kom |  |
|  | 5013231 | Kondicioner za Ionometer 100ml | kom |  |
|  | 5013271 | Na elektroda Ionometer | kom |  |
|  | 5013291 | K/T elektroda Ionometer | kom |  |
|  | 5013331 | Tečnost za referentnu elektrodu | kom |  |
|  | 5013421 | Komplet creva Ionometer | kom |  |
|  | 5013521 | Ionotest 100ml | kom |  |
|  | 5013591 | Deproteinezer 100ml | kom |  |
|  | 5013951 | E1 standardni rastvor 250 ml | kom |  |
|  | 5013961 | E2 standardni rastvor 250ml | kom |  |
|  | 5013971 | E3 standardni rastvor 250ml | kom |  |
|  | 5332031 | Zvučnik | kom |  |
|  | 5069331 | Kontrolna ploča sa relejima | kom |  |
|  | 5085211 | K-J traka | kom |  |
|  | 5661171 | LF ćelija OCM | kom |  |
|  | 5671721 | Šraf za vrata krvne pumpe | kom |  |
|  | 5727011 | Metalna šelna | kom |  |
|  | 6301201 | TSC nalepnica | kom |  |
|  | 6303711 | Manžetna za BPM | kom |  |
|  | 6316881 | Test količine hlora | kom |  |
|  | 6350911 | Test tvrdoće vode | kom |  |
|  | 6402441 | Rele 13V/2XU-10A | kom |  |
|  | 6415911 | Osigurač 4A | kom |  |
|  | 6419841 | Hansen konektor crveni | kom |  |
|  | 6419851 | Hansen konektor plavi | kom |  |
|  | 6501581 | Filter monitor | kom |  |
|  | 6502821 | Žuto crevo Ionometer | kom |  |
|  | 6502831 | Plavo crevo Ionometer | kom |  |
|  | 6506531 | Ca elektroda | kom |  |
|  | 6509931 | Ventil za uzorkovanje | kom |  |
|  | 6517881 | Detektor curenja krvi | kom |  |
|  | 6520291 | Dihtung na sondi | kom |  |
|  | 6526131 | Filter sonde | kom |  |
|  | 6529241 | LF ćelija biBag 4008 S | kom |  |
|  | 6537191 | Držač kupole 5008 tip 1 + 2 | kom |  |
|  | 6700371 | O-ring Hansen | kom |  |
|  | 6705741 | Klema G4 | kom |  |
|  | 6705791 | Osigurač 3.15A | kom |  |
|  | 6707801 | Klema G6 | kom |  |
|  | 6709891 | Transformator 2.5VA | kom |  |
|  | 6713811 | Okasti 4mm | kom |  |
|  | 6715771 | Filter za ventilator | kom |  |
|  | 6717301 | Magnetna nalepnica za BP | kom |  |
|  | 6720291 | Akumulator | kom |  |
|  | 6725741 | Filter UF pumpa | kom |  |
|  | 6739451 | Set opruga UF | kom |  |
|  | 6740741 | Set opruga bikarbonat | kom |  |
|  | 6746791 | Optički detektor | kom |  |
|  | 6750941 | Plovak | kom |  |
|  | 6751421 | Zupčasta pumpa | kom |  |
|  | 6761051 | Tastatura ONL plus | kom |  |
|  | 6761251 | Kućište venske 22mm | kom |  |
|  | 6761681 | Filter dezinfektant | kom |  |
|  | 6763841 | MDC ploča | kom |  |
|  | 6764441 | LP 928 | kom |  |
|  | 6766451 | Tastatura 4008 | kom |  |
|  | 6767291 | LP 941 | kom |  |
|  | 6771701 | Disk na plovku | kom |  |
|  | 6773221 | Rotor krvne pumpe | kom |  |
|  | 6774281 | LF ćelija 2NTC-a | kom |  |
|  | 6774861 | LF ćelija biBag 4008 H | kom |  |
|  | 6777921 | Držač dijalizatora 4008 | kom |  |
|  | 6783201 | Komplet creva za Ionometer | kom |  |
|  | 6797651 | Temperaturni senzor | kom |  |
|  | 6917035 | O-ring HDF priključci | kom |  |
|  | M280171 | Motor 24V; MFT | kom |  |
|  | M280421 | Litijum baterija | kom |  |
|  | M280451 | Grejač kpl. za Multifiltrate | kom |  |
|  | M280711 | Držač šprica heparin pumpe | kom |  |
|  | M280881 | LP 122 | kom |  |
|  | M282971 | Kućište Multifiltrate  | kom |  |
|  | M284061 | Tastatura MFT | kom |  |
|  | M284131 | Magnetni podizač 12V | kom |  |
|  | M284331 | LP 123 | kom |  |
|  | M284551 | LP 244 Operativni sistem | kom |  |
|  | M284561 | LP 244 Sigurnosni sistem | kom |  |
|  | M302251 | Filter dizna | kom |  |
|  | M302671 | Silikonska mast | kom |  |
|  | M304261 | LP 632 | kom |  |
|  | M305411 | LP 634 | kom |  |
|  | M305711 | Držač venske komplet | kom |  |
|  | M307151 | Konc./Bik. Pumpa | kom |  |
|  | M307391 | LP 631 | kom |  |
|  | M307961 | Grejač 4008 | kom |  |
|  | M310541 | Step motor HP | kom |  |
|  | M310591 | Invertor 4008 | kom |  |
|  | M312761 | Mali ventil 5008 | kom |  |
|  | M314491 | LP 450-2 | kom |  |
|  | M315141 | LP 1105 5008 | kom |  |
|  | M315261 | LP 1109 5008 | kom |  |
|  | M315291 | LP 1110 5008 | kom |  |
|  | M315771 | LP 1126 | kom |  |
|  | M316161 | LP 1139 | kom |  |
|  | M316191 | LP 1140 | kom |  |
|  | M319961 | Držač klipa šprica HP 5008 | kom |  |
|  | M320041 | Detektor nivoa 5008 | kom |  |
|  | M320211 | Motor BP komplet 5008 | kom |  |
|  | M322221 | Pretvarač pritiska -0,9/2,0 bar | kom |  |
|  | M324601 | Poklopac bibag 5008 | kom |  |
|  | M327701 | EBM desna vrata 5008 | kom |  |
|  | M327771 | Senzor curenja 5008 | kom |  |
|  | M329561 | Poklopac držača manžetne | kom |  |
|  | M329791 | Kapica mikroprekidača 5008 | kom |  |
|  | M332331 | Poklopac komore za ispiranje 4008 | kom |  |
|  | M334391 | Pretvarač pritiska TMP | kom |  |
|  | M334811 | Senzor konekcije bibag-a 5008 | kom |  |
|  | M335521 | Sobag/Indibag konektor 5008 | kom |  |
|  | M335571 | Pretvarač pritiska bibag | kom |  |
|  | M336381 | Mrežni modul 4008s | kom |  |
|  | M338691 | Senzor pozicije poklopca 5008 | kom |  |
|  | M339331 | Servisni kit 4008 | kom |  |
|  | M339881 | Elektromagnetni ventil 1 priključak | kom |  |
|  | M339891 | Elektromagnetni ventil 2 priključaka | kom |  |
|  | M339901 | Elektromagnetni ventil 1 priključak KV | kom |  |
|  | M339911 | Elektromagnetni ventil 2 priključka KV | kom |  |
|  | M341211 | Odometar | kom |  |
|  | M343651 | Grejač 2x1000W 5008 | kom |  |
|  | M344831 | Pretvarač pritiska 5008 | kom |  |
|  | M347031 | Bajonet priključak 5008 | kom |  |
|  | M350401 | Rotor substitucione pumpe 5008/S | kom |  |
|  | M353011 | Mrežni kabl 4008 | kom |  |
|  | M353201 | TFT kolor displej 10.4" | kom |  |
|  | M353411 | Elektromagnetni ventil 5008 | kom |  |
|  | M354611 | Mrežni modul 5008/S | kom |  |
|  | M355501 | Nepovratni ventil; blok grejača | kom |  |
|  | M359691 | Manžetna za BPM 5008 | kom |  |
|  | M362411 | Grejač 2x800W 4008 | kom |  |
|  | M367641 | Retrofit kit Heparin pumpa | kom |  |
|  | M367771 | LF ćelija 5008/S | kom |  |
|  | M368111 | Motor zupčaste 5008 | kom |  |
|  | M368601 | Hansen konektor crveni 5008 | kom |  |
|  | M368611 | Hansen konektor plavi 5008 | kom |  |
|  | M369001 | Senzor nivoa bibag | kom |  |
|  | M369041 | PTC senzor 5008 | kom |  |
|  | M371001 | Crvena sonda 5008S | kom |  |
|  | M371011 | Plava sonda 5008S | kom |  |
|  | M371021 | Priključak RJ45 | kom |  |
|  | M371371 | Šraf držača dijalizatora | kom |  |
|  | M373421 | O-ring 9x3 | kom |  |
|  | M374531 | LP 1102-1 | kom |  |
|  | M375621 | Bravica držača venske komore 4008 | kom |  |
|  | M375651 | Vrata krvne pumpe | kom |  |
|  | M375781 | DC motor degas | kom |  |
|  | M375791 | DC motor protok | kom |  |
|  | M376801 | Servisni kit 5008 | kom |  |
|  | M381851 | Držač dijalizatora 5008 | kom |  |
|  | M382031 | LP 1202 | kom |  |
|  | M384211 | Optički detektor 5008 | kom |  |
|  | M384741 | Držač klipa šprica | kom |  |
|  | M388081 | On-Line plus ventil 4008 | kom |  |
|  | M388461 | Ploča napajanja 4008H | kom |  |
|  | M388471 | Ploča napajanja 4008S | kom |  |
|  | M388491 | Ploča grejača 4008S | kom |  |
|  | M388581 | Ventil pritiska punjenja | kom |  |
|  | M388601 | EMV 84 4008 | kom |  |
|  | M388621 | Ventil za dezinfekciju 5008 | kom |  |
|  | M388701 | Reducir ventil 4008/5008 | kom |  |
|  | M388721 | Odušni ventil | kom |  |
|  | M388781 | Crvena sonda 5008 | kom |  |
|  | M388791 | Plava sonda 5008 | kom |  |
|  | M390201 | Univerzalna ekscentrična pumpa | kom |  |
|  | M393211 | Step motor sa reduktorom 4008 | kom |  |
|  | M393351 | LP 624 4008 V10 | kom |  |
|  | M394591 | LP 1631 | kom |  |
|  | M396241 | Koncentrat sonda crvena 4008 | kom |  |
|  | M396251 | Bikarbonat sonda plava 4008 | kom |  |
|  | M396811 | Zvučnik | kom |  |
|  | M397221 | Filter EBM 5008 | kom |  |
|  | M397251 | PC Ploča displeja 5008/S | kom |  |
|  | M399161 | LP 624 + step motor | kom |  |
|  | M399581 | Vratanca za LD 4008S V10 | kom |  |
|  | M399721 | Tastatura 4008 EBM | kom |  |
|  | M400271 | Koncentrat sonda 4008 V10 | kom |  |
|  | M400281 | Bikarbonat sonda 4008 V10 | kom |  |
|  | M402651 | Akumulator 5008 | kom |  |
|  | M403101 | Plovak 5008 | kom |  |
|  | M403281 | Držač kupole 5008 tip 3 | kom |  |
|  | M405051 | Poklopac BTM 5008 | kom |  |
|  | M405061 | Poklopac sa senzorom komore za isp. | kom |  |
|  | M407161 | Filter dijalizata | kom |  |
|  | M407371 | Akumulator 5008S | kom |  |
|  | M407431 | Senzor položaja poklopca 5008S | kom |  |
|  | M408111 | Elektrolitski kondezator 4700 μF | kom |  |
|  | M408761 | LP 1131 | kom |  |
|  | M409181 | Arterijski pretvarač pritiska 5008/S | kom |  |
|  | M420851 | On-Line ventil substituata | kom |  |
|  | M421001 | Servisni kit 5008 S | kom |  |
|  | M430311 | Grejač 2x1000W 5008/S | kom |  |
|  | M430951 | Silikon crevo za Hansen konektor | kom |  |
|  | M433261 | O-ring bibag | kom |  |
|  | M439291 | Ejektor linija 5008 | kom |  |
|  | M439891 | Inverter 5008 | kom |  |
|  | M443241 | Filter venskog pretvarača 5008/S | kom |  |
|  | M443901 | LP 1107 | kom |  |
|  | M443961 | LP 1141-3 | kom |  |
|  | M443961 | LP 1141-3 5008S | kom |  |
|  | M465231 | Dihtung komore za ispiranje 5008 | kom |  |
|  | M535181 | Venski pretvarač pritiska 5008 | kom |  |
|  | M651761 | Termopapir Ionometer | kom |  |
| Укупна вредност без ПДВ-а: |  |

Напомена: Каталошки бројеви су преузети из каталога произвођача „Fresenius Medical Care“. Уколико током уговора настане измена каталошког броја од стране понуђача тј. произвођача резервних делова, понуђач је дужан да у писаној форми обавести наручиоца о насталој измени (нагласити првобитни и измењени каталошки број раезервног дела као и назив тог дела).

Наручилац захтева од изабраног понуђача да цене резервних делова буду фиксне за време трајања уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења уговора.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела или вршењем друге услуге која се не налази у ценовнику понуђача, понуђач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела или неопходност вршења баш те услуге у односу на оне делове и услуге које се налазе у понуди и ценовнику понуђача, те да тај извештај достави лицу за праћење техничке реализације предмата јавне набавке, електронским путем, путем поште или преко писарнице наручиоца

Понуђач се обавезује да замену резервног дела или вршење услуге која се не налази у ценовнику понуђача изврши тек по добијању писаног налога и одобрења лица за праћење техничке реализације за ову јавну набавку, у супротном наручилац нема обавезу да понуђачу плати замењен део или извршену услугу.

М.П

(потпис овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за **правно лице:** 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ за **предузетнике:**-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).Доказ за **физичка лица:**-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3. | Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. | Доказ за **правно лице**: -Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;Доказ за **предузетника**: -Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ за **физичка лица:**-Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
| 4. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.** **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** |
| 5. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  6. | Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, тј. да је остварио најмање 2.000.000,00 дин. прихода у свакој од последње две године. | **Доказ за правно лице/предузетника/физичко лице:**- Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне две обрачунске године (2012. и 2013.год.). |
|  7. | Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - понуђач мора да има најмање два запослена сертификована сервисера, на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке, а који ће бити одговорни за извршење уговора. | - Изјава понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, са наведеним именима и бројевима контакт телефона, који ће бити одговорни за извршење уговора.- Фотокопије радних књижица и М-а (односно старих М2) образаца за запослене сервисере или фотокопија уговора о раду, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или било који други доказ да понуђач располаже сертификованим сервисерима који ће бити одговорни за извршење уговора.-Фотокопију важећег сертификата сервисера, за опрему која је предмет јавне набавке, а која је дефинисана у конкурсној документацији. |
|  8. | Обавезна уградња оригиналних резервних делова произвођача опреме „Fresenius Medical Care“. | - Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач уграђивати оригиналне резервне делове произвођача опреме „Fresenius Medical Care“. |
|  9.  | Понуђач мора да је овлашћени дистрибутер за вршење услуге која је предмет јавне набавке, односно за продају добара која су предмет јавне набавке. | -Овлашћење, односно ауторизација произвођача опреме. |

* Докази из тачака 2. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
* **Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
* Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) већ уместо истих достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у Позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица наручиоца којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове не буде краћи од 6 месеци од дана извршене услуге или уграђеног дела, односно потрошног материјала.

**9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Рок извршења сервиса по позиву је максимално 7 дана од дана одазивања на позив.

Рок испоруке свих резервних делова и потрошног материјала је максимално 5 дана од дана упућивања захтева Наручиоца, на контакте које понуђач достави у својој понуди. Рок испоруке резервног дела 'кућиште Multifiltrate' је максимално 30 дана од дана упућивања захтева наручиоца.

**Редован годишњи сервис:**

Наручилац захтева од понуђача да изврши услугу редовног сервисирања целокупне опреме која се налази у Клиничком центру Војводине, а дата је у опису предмата јавне набавке на страни 5/39 конкурсне документације.

Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Испоручилац услуге и резервних делова приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу и пријему апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу .

Понуђач се обавезује да после сваког сервиса, одржавања или замене дела опреме напише писани извештај о извршеној услузи, са спецификацијом извршене услуге, и евиденцијом извршене услуге у сервисну књижицу опреме, те да лицу за праћење техничке реализације предмета јавне набавке, путем поште или преко писарнице наручиоца, достави писани, заведен и оверен радни налог са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним словима и потписима као и извештај о извршеној услузи, за сваку извршену услугу понаособ.

Понуђач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет ове јавне набавке одазове на локацију где се налази опрема код наручиоца у року од 24 часа од часа пријема позива наручиоца, упућеног телефонским или електронским путем и да предметну услугу у целости изврши у року од два дана од дана одазивања на позив, осим у случају када услуга обухвата замену резервног дела када је рок за извршење услуге и уградње истог седам дана од дана одазивања на позив.

Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Место извршења услуге је Одељење за хемодијализу Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова бр. 1 Нови Сад.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Редован сервис апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008 ће се обављати искључиво недељом и то са три сервисера. Сервисери ће недељом радити сервис на минимално 6 апарата. Рачунаће се максимално 4 (четири) излазака на терен тј. 4 радних дана односно недеља.

Редован сервис апарата типа Ionometer 3 и Multifiltrate ће се обављати у току сервиса по позиву неког од наведених апарата за хемодијализу.

Изабрани понђач се обавезује да изврши 30 редовних сервиса за неведене апарате од тога 27 апарата за хемодијализу (типа 4008, 5008,5008S), 1 (један) сервис апарата за анализу крви Јонометар и 2 (два) сервиса апарата за акутну хемодијализу Multifiltrate.

Редован сервис ће се вршити у договору са наручиоцем.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011).

Средство обезбеђења траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* путем факса, на број 021/487-22-44,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs, или
* лично, уз писано овлашћење понуђача који је понуду поднео.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дапреда средства обезбеђења тражена у тачки 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду попуњену на износ 15% (уместо 10%***)*** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је тридесет дана (уместо десет дана) дужи од истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средстава обезбеђења мора да се продужи.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„*најнижа понуђена цена“.***

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок, а уколико је и то исто, понуда понуђача који има краћи рок одзива на сервис.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине*,* са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације).

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

У поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда такса износи 40.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**НАПОМЕНА**: Наручилац напомиње понуђачима да су дужни да хитно и без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве, које су назначили у својим понудама.

Уколико понуђач  у року од 48 часова од часа доставе документа не потврди пријем документа који му је наручилац доставио електронском поштом или факсом, сматраће се да је документ достављен на дан у којем је истекао рок за потврду пријема.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

 **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 198-14-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161.

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија и привреде, Телефон: 021/484-3-484.

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Драган Драшковић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка услуге - **сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине** - која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, број 198-14-O од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да за време трајања овог уговора врши услуге сервисирања апарата (редовног сервиса и сервиса по позиву), испоруке свих резервних делова и потрошног материјала, за потребе Клиничког центра Војводине, у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да изврши услугу редовног сервисирања целокупне опреме (апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008, апарата Ionometer 3 и апарата Multifiltrate) који се налази у Клиничком центру Војводине.

**Редован периодичан сервис апарата за хемодијализу типа Fresenius**

**4008 и 5008 обухвата следеће:**
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 4008 (каталошки број М339331)
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 5008 (каталошки број М376801)
-        Замена делова из Сервисног кита за тип 5008 С (каталошки број М421001)
-        Провера свих параметара апарата (притисака, протока, температуре, ...) према ТСЦ протоколу
-        Провера отпорности уземљења апарата
-        Функционални тест апарата
-        Дезинфекција апарата
-        Писани извештај о обављеном сервису апарата

**Редован периодичан сервис апарата Ionometer** **3 обухвата следеће:**
        - Замена течности референтне електроде (каталошки број 5013331)
        - Замена свих црева унутар Ионометер-а 3 (каталошки број 6783201)
        - Замена налепнице за следећи ТСЦ (каталошки број 6301201)
        - Провера свих параметара апарата према ТСЦ протоколу
        - Функционални тест апарата
        - Писани извештај о обављеном сервису апарата

**Редован периодичан сервис апарата Multifiltrate** **обухвата следеће:**
        - Замена налепнице за следећи ТСЦ (каталошки број 6301201)
        - Провера свих параметара апарата према ТСЦ протоколу
        - Провера отпорности уземљења апарата
        - Функционални тест апарата
        - Писани извештај о обављеном сервису апарата

Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет уговора одазове на локацију где се налази опрема код наручиоца у року од 24 часа од часа пријема позива наручиоца, упућеног путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и да предметну услугу у целости изврши у року од два дана од дана одазивања на позив, осим у случају када услуга обухвата замену резервног дела када је рок за извршење услуге и уградње истог седам дана од дана одазивања на позив.

Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала.

Испоручилац услуге и резервних делова приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу и пријему апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу .

Добавља се обавезује да после сваког сервиса, одржавања или замене дела опреме напише писани извештај о извршеној услузи, са спецификацијом извршене услуге, и евиденцијом извршене услуге у сервисну књижицу опреме, те да лицу за праћење техничке реализације, путем поште или преко писарнице наручиоца, достави писани, заведен и оверен радни налог са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним словима и потписима као и извештај о извршеној услузи, за сваку извршену услугу понаособ.

Добављач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Место извршења услуге је Одељење за хемодијализу Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова бр. 1 Нови Сад.

Редован сервис апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008 ће се обављати искључиво недељом и то са три сервисера. Сервисери ће недељом радити сервис на минимално 6 апарата. Рачунаће се максимално 4 (четири) излазака на терен тј. 4 радних дана односно недеља.

Редован сервис апарата типа Ionometer 3 и Multifiltrate ће се обављати у току сервиса по позиву неког од наведених апарата за хемодијализу.

Добављач се обавезује да изврши 30 редовних сервиса за неведене апарате од тога 27 апарата за хемодијализу (типа 4008, 5008,5008S), 1 (један) сервис апарата за анализу крви Јонометар и 2 (два) сервиса апарата за акутну хемодијализу Multifiltrate.

Редован сервис ће се вршити у договору са наручиоцем.

**Сервис по позиву** апарата за хемодијализу типа Fresenius 4008 и 5008, апарата Ionometer 3 и апарата Multifiltrate обухвата одређени број ванредних сервиса до испуњења финансијских обавеза. Одређен број ванредних сервиса апарата подразумева замену свих оригиналних резервних делова и цену радног сата а до максималног износа цене услуге наведене у обрасцу понуде под ставком сервис по позиву.

Списак апарата за хемодијализу у одељењу за хемодијализу Клиничког центра Војводине:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Б. | Тип/Модел | Серијски број |
| 1 | Fresenius 5008 | 6VEA2570 |
| 2 | Fresenius 5008 | 5VEA1351 |
| 3 | Fresenius 5008 | 8VEAB256 |
| 4 | Fresenius 5008 | 6VEA6003 |
| 5 | Fresenius 5008 | 6VEA6013 |
| 6 | Fresenius 5008S | 1VSAA959 |
| 7 | Fresenius 5008S | 9VSA4366 |
| 8 | Fresenius 5008S | 1VSA7941 |
| 9 | Fresenius 5008S | 0VSA5902 |
| 10 | Fresenius 5008S | 1VSAA964 |
| 11 | Fresenius 5008S | 1VSA7939 |
| 12 | Fresenius 4008H | 4XCAD172 |
| 13 | Fresenius 4008H | 4XCAD132 |
| 14 | Fresenius 4008H | 4XCAD135 |
| 15 | Fresenius 4008H | 4XCAD184 |
| 16 | Fresenius 4008H | 4XCAD173 |
| 17 | Fresenius 4008S | 5VCAX651 |
| 18 | Fresenius 4008S | 5VCAX400 |
| 19 | Fresenius 4008S | BVCAMU64 |
| 20 | Fresenius 4008S | 5VCAAK67 |
| 21 | Fresenius 4008S | 5VCAX393 |
| 22 | Fresenius 4008S | 5VCAX399 |
| 23 | Fresenius 4008S | 9VCAQK53 |
| 24 | Fresenius 4008 Clasic | 1SXA1518 |
| 25 | Fresenius 4008Clasic | 0SXA0365 |
| 26 | Fresenius 4008 Clasic | 2SXAC078 |
| 27 | Fresenius 4008 Clasic | 3SXAK880 |
| 28 | Fresenius Multifilter | 6MUG2760 |
| 29 | Fresenius Multifilter | 0MUG5082 |
| 30 | Fresenius Jonometar | 9JGA0385 |

Добављач се обавезује да је рок извршења сервиса по позиву \_\_\_\_\_ (*максимално 7 дана*) од дана одазивања на позив, рок испоруке резервног дела 'кућиште Multifiltrate' је \_\_\_\_ (*максимално 30 дана*), а рок испоруке свих резервних делова и потрошног материјала \_\_\_\_\_ (*максимално 5 дана*) од дана упућивања захтева Наручиоца.

 Добављач даје гарантни рок на извршене услуге и уграђене резервне делове \_\_\_ месеци (минимум 6 месеци) од дана извршене услуге или уграђеног дела, односно потрошног материјала.

Oверен и потписан *ценовник* оригиналних резервних делова чине саставни део овог Уговора.

Уколико током уговора настане измена каталошког броја од стране добављача тј. произвођача резервних делова, добављач се обавезује да у писаној форми обавести наручиоца о насталој измени (нагласити првобитни и измењени каталошки број раезервног дела као и назив тог дела).

Наручилац захтева од добављача да цене резервних делова буду фиксне за време трајања уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења уговора.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела или вршењем друге услуге која се не налази у ценовнику добављача, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела или неопходност вршења баш те услуге у односу на оне делове и услуге које се налазе у понуди и ценовнику добављача, те да тај извештај достави лицу за праћење техничке реализације предмата јавне набавке, електронским путем, путем поште или преко писарнице наручиоца

Добављач се обавезује да замену резервног дела или вршење услуге која се не налази у ценовнику добављача изврши тек по добијању писаног налога и одобрења лица за праћење техничке реализације за ову јавну набавку, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен део или извршену услугу.

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуге која је предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће исту вршити обучени запослени код добављача са одговарајућим алатом.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 48 часова од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Наручилац се обавезује на плаћање 90 дана од дана пријема исправног рачуна. Рачун за извршене услуге и испоручене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога од стране овлашћеног лица наручиоца којим се верификује квалитет извршених услуга односно испорука резервног дела.

Добављач се обавезује да рачун достави путем поште или лично, а преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца, Одељење за набавке, Служба за набавку и складиштење.

За обавезе које доспевају у 2014. години, наручилац ће извршити плаћање на основу усвојеног Финансијског плана КЦВ за 2014. годину. За обавезе које доспевају у 2015. години наручилац ће извршити требовање и плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2015. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

**-регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

**-регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

**Члан 7.**

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора наручилац има право:

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. овог уговора;

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%

**Члан 8.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 10.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**Члан 11.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ЗА ДОБАВЉАЧА: |  |  ЗА НАРУЧИОЦА: |
|  ДИРЕКТОР |  |  ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке: сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине бр. 198-14-О, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПОТПИС

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводинебр. 198-14-О, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПОТПИС

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

 **(са упутством о попуњавању)**

 ( за сваку ставку појединачно исказати)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр ставкеиз Обрасца понуде | **Јединична цена без ПДВ-а** |  **ПДВ на јединичну цену** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **%** | **7** | **%** | **8** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Упутство о попуњавању:**

* У колони 2 (обрасца структуре понуђене цене)- уписати јединичну цену без ПДВ-а која је идентична јединичној цени из обрасца понуде (колона 5) ( уписати за сваку ставку из обрасца понуде)
* У колони 3 (обрасца структуре понуђене цене) -уписти обрачунати ПДВ на јединичну цену (колона 2)
* У колони 4 (обрасца структуре понуђене цене) – уписати укупну цену без ПДВ-а добија се множењем јединичине цене без ПДВ-а и количине (колона 4) из обрасца понуде.
* У колони 5 (обрасца структуре понуђене цене)- уписти укупну цену са ПДВ-ом добија се сабирањем укупне цене без ПДВ –а (колона 4) и обрчунатим ПДВ- ом на укупну цену.

**Напомена:**

* **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената који исказују трошкове укупне јединичне цене без ПДВ –а из колоне 2 коју чини проценат 100%)
* **Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.**
* Уколико има више ставки, које су дате у табели; понуђач ће образац структуре понуђене цене увећати за број ставки које недостају из обрасца понуде.

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |
| --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Сервисирање апарата за хемодијализу марке произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине, бр. ЈН 198-14-О |
| Број понуде |  | Датум понуде |  |
| **Општи подаци о понуђачу** |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта |  |
| Име особе за контакт |  | Матични број  |  |
| Телефон/факс |  | Порески идентификациони број |  |
| Е-маил |  | Регистарски број |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | Шифра делатности |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | Жиро рачун и назив банке |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда |
| б | Заједничка понуда |
| в | Понуда са подизвођачем |
| Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити **подизвођачу** |   |
| Део предмета набавке који ће извршити преко **подизвођача** |  |
| Начин и услови плаћања |  |
| Гаранција – на сервис и на резервне делове  |  |
| Рок извршења услуге |  |
| Рок испоруке и уградња резервних делова |  |
| Време одзива сервисера |  |
| Цена сервисног сата у току радног времена |  |
| Цена сервисног сата ван радног времена(субота и недеља) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | СтопаПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач(за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена(уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Редовно годишње сервисирање апарата за хемодијализу обухвата: |  |  |  |  |
|  | Сервисни кит за тип 4008 | ком | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Сервисни кит за тип 5008 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Сервисни кит за тип 5008 S | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Редован сервис апарата за анализу крви- Јонометар | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Редован сервис апарата за акутну хемодијализу- Multifiltrate | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tрошкови изласка сервисера на терен (за три сервисера) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Радни сат сервисера  | час | 129 |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕДОВНОГ СЕРВИСА БЕЗ ПДВ-а:** |  |  |  |  |
|  | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕДОВНОГ СЕРВИСА СА ПДВ-ом:** |  |  |  |  |
|  | Ванредни сервис( сервис по позиву) за свe апарате хемодијализе са испоруком и заменом резервних делова (21 % од укупне вредности без пдв-а *ценовника* из поглавља 4.) | паушал |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ СЕРВИСА ПО ПОЗИВУ БЕЗ ПДВ-а:** |  |  |  |  |
|  | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ СЕРВИСА ПО ПОЗИВУ СА ПДВ-ом:** |  |  |  |  |
| **II** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** |  |
| **III** | **ИЗНОС ПДВ-а:** |  |
| **IV** | **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** |  |

М.П.

 Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.