|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 213-14-O/4

Дана: 30.10.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**213-14-О - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,

У складу са чланом 63. Став 2, Закона о јавним набавкама, заинтересовани понуђач поставља следећа питања наручиоцу везано за појашњења конкурсне документације за јавну набавку број 213-14-О, Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине:

1.      На страни 5/39, Опис предмета јавне набавке за Партију 1. Ултразвучни апарат у другом пасусу пише следеће:   
Интегрисани LCD или LED монитор високе контрасне резолуције (минимална резолиција 1280 x 1024), могућност независног померања монитора на вештачкој руци.  
  
**Питање:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да дефинише величину монитора? Наша препорука је минимална дијагонала од 19 инча јер се овом набавком купује експертски ултразвучни апарат, а карактеристике таквог апарате не би могле да се до краја искористе ако би монитор био мале величине, нпр дијагонале од 15инча.

2.      На странама 14/39 и 15/30 је тачка 3. Партије у оквиру 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду желели би да потврдимо начин како смо разумели да се понуда треба поднети.

**Питање:** Ако понуђач учествује само за једну партију у оквиру ове ЈН, да ли ће понуда бити исправна ако су у истој коверти и документација о испуњавању услова (поглавље 5. Конкурсне документације) и сама понуда са осталим припадајућим документима?

С поштовањем“

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

1. Да, прихватљива величина монитора за потребе употребе УЗ у феталној медицини и терапији је минимална дијагонала од 19 инча  или већа.

2. Да, понуда ће бити исправна.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 213-14-О*