|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 204-14-O/4/1

Дана: 07.11.2014.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ**

**204-14-О - Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Поштовани,
Молим Вас да ми одговорите на следећа питања поводом ЈН број 204-14-О ( Набавка медицинске пластике за потребе Клиницког центра Војводине ), партија бр. 2 - ЈЈ стентови:
- Какав је врх тражених уретералних стентова - отворен или затворен?
- Молим да се измени спецификација под ставком 2 где је тражена уретерална сонда 7/27 цм и да се  прошири на сонде чија је дужина 26 и 28 цм.
- Молим да се наведе дужина уретералне сонде бр.9 (ставка број 4).

С поштовањем ,“

**ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:**

- Врх је затворен.

- У конкурсној документацији је тражена уретерална сонда 7/27 цм, али ће Наручилац прихватити и сонду дужине 26 и 28 цм.

- Сонда бр.9 је дужине 26цм.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 204-14-О*