**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊА**

**ZAHTEV ZA DODATNO OBJASNJENJE**

Molimo Vas da nam date dodatno objasnjenje za vasu javnu nabavku broj 255-14-0 .

Kod ugradnje AL vrata da li vrata dostavljamo uz jednu od ivica zida ili se vrata postavljaju na sredini debljine zida?

Da li se vrata otvaraju iz hodnika prema prostorijama ili obrnuto?

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

Врата се постављају уз једну ивицу зида, ивица према ходнику.
Сва врата се отварају из ходника према просторијама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку