**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊE**

Poštovani,

Pitanje za Javnu nabavku 37-15-O.

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku 37-15-O servis, održavanje i popravka čilera, za potrebe Kliničkog centra Vojvodine u obrascu broj 11 Spisak rezervnih delova za čilere u Kliničkom centru Vojvodine, na strani 27 pozicija 17 piše kontrolna ploča.

Molim Vas da li može navesti  tip kontrolne ploče i za koji je čiler kako bi mogli da damo odgovarajuću ponudu.

**Одговор:**

Поштовани,

Контролна плоча за чилер на ГАК-у je YORK  YCAL 0197 SBXA, а тип контролне плоче је 031-02050-001.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку