**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊА**

Питање бр. 1 Партија електроматеријал ставка: 33 halogena sijalica sa 2 pina 12v w koje snage je sijalica jel u tenderu nestoji snaga

Питање бр. 2 Tender za elektro materijal stavka 31 štedljiva sijalica tip f18 tbx/827a/2p sa 2 pina

Dali se misli na sijalicu plc 18w / 827 sa dva pina ili je upitanju neka druga

Питање бр. 3

Tender 54-14-0 elektromaterijal

Pitanje :  vaša stavka 28 . prigušnica vse 15/23 –c2-al   ,  na koju se tačno prigušnicu odnosi  ( za koju sijalicu )

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

Одговор на 1 питање: Снага сијалице је 20W.

Одговор на 2 питање: У питању је сијалица комакт FLUO F18 TBX/827/2P

Одговор на 3 питање: То је предспојни уређај (VSE 15/23-C2-Al) за паљење натријумове сијалице вискоког притиска снаге 150 W.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку