**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊE**

1. U obrascu ponude na strani 42 stoji: „vrednost vanrednog servisa sa zamenom delova“.

PITANJE: Da li se radi o POPRAVCI sistema ( a ne o servisu) pošto se servis radi svaka dva

meseca?

Da li rezerni delovi treba da su uključeni u cenu ili iste daje investitor (part. 2)?

Zbog čega se servis sistema upravljanja automatskim gasenjem radi dva puta godišnje a ne svaka

dva meseca, kao i dojava požarara?

2. Koliko imaju boca i ventila sistemi FM-2000?

**ОДГОВОР:**

1. По ванредном позиву се врши преглед, на основу чега се врши замена делова или поправка, односно систем се доводи у исправно стање.

Паушалом је предвиђена вредност свих поправки, са заменом делова у току трајања уговора. Због одлуке Наручиоца.

1. Као што је наведено у Конкурсној документацији Наручиоца, 10.

Ради што прецизније процене обима и износа наведене услуге понуђачи могу да изврше увид у стање опреме која је предмет ове јавне набавке сваког радног дана од 09,00 до 12,00 часова уз претходну најаву тог увида лицима за контакт из Позива за подношење понуда. Физичко лице понуђача приликом траженог увида, потребно је да достави следећу документацију:

Доказ да је лице у радном односу код понуђача (на увид);

Личну идентификациону исправу издату од надлежног државног органа којом ће бити утврђен идентитет запосленог код понуђача (на увид).

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

118-15-М