|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 163-15-О/4/1

Дана: 20.07.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 163-15-О - Набавка протеза за ухо за потребе Клиничког центра Војводине**

**1. ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Poštovani,

Kao potencijalnom ponuđaču za proteze za uho JN 163-15-O, potrebne su nam dodatne informacije u vezi tehničke specifikacije:

Da li možete da nam date stručno mišljenje sa ORL klinike o tome da li su ventilacione cevčice promera 1.15 mm odgovarajuće sa konkretnim obrazloženjem, jer ukoliko takvo obrazloženje ne postoji, narušeno je načelo obezbeđivanja konkurencije s obzirom da se ove cevčice koriste u drugim ustanovama u Srbiji kao ekvivalentne cevčicama promera 1.14 mm a da specifikacija u kojoj je navedena samo jedna dimenzija onemogućuje ponude drugih ponuđača? Napominjemo da se radi o ponovljenom postupku gde je u prethodnom postupku javne nabavke broj 70-15-O ponude dalo samo dva ponuđača a navođenjem tačne dimenzije promera bez mogućih dozvoljenih odstupanja koja ne utiču na funkcionalnost niti na kvalitet proizvoda onemogućili ste jednom od dva potencijalna ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke.

Srdačan pozdrav“

**ОДГОВОР КЦВ НА ПИТАЊЕ:**

Наручилац није у могућности да одговори на захтев у погледу стручног мишљења.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 163-15-О*