|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 157-15-О/4/3

Дана: 13.07.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 157-15-О - Набавка материјала за отворену и лапароскопску хирургију за потребе клиника Клиничког центра Војводине**

**1. ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

****

**ОДГОВОР КЦВ НА ПИТАЊЕ:**

1. Ради се о монофиламентним полипропиленским мрезицама

2. Мрезица је израдјена од једног филамента дебљине 180μм

3. Остајемо при спецификацији сто се тице димензија мрезица.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 157-15-О*