|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 158-15-О/4

Дана: 09.07.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 158-15-О - Набавка медицинског материјала за ендоскопске процедуре Ургентног центра у оквиру Клиничког центра Војводине**

**1. ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

„Партија 9 - Балон за екстракцију за ERCP

Да ли ће се прихватити балони величине 9/13/16мм?

Партииа 10 - Вишекратна корпа за екстракцију камена за ERCP

Редни број 1 - Да ли ће се прихватити баскет за екстракцију калкулуса са 6 жица?

Редни број 2 - Да ли ће се прихватити баскет са отвором корпице од 20мм?

Партииа 11 - Вишекратна В-обликована кљешта

Да ли ће се прихватити кљешта радне дужине 1800 мм, мин. радни канал 1.8мм?

Партииа 12 - Вишекратна кљешта за вадјење билијарног стента

Да ли ће се прихватити кљешта за мин. радни канал 2мм?

Партииа 13 - Једнократна корпа за вадјење каменчића из жучних путева, ротабилна

Да ли је прихватљива ширина отварања корпица од 20мм?

Партииа 14 - Једнократна корпа за вадјење каменчића из жучних путева, путем гајда

Да лије прихватљива ширина отварања корпица од 25мм?”

**ОДГОВОР КЦВ НА ПИТАЊЕ:**

Остајемо при првобитној спецификацији за горе наведене партије.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 158-15-О*