|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 169-15-О/4/2

Дана: 28.07.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 169-15-О - Набавка ресорптивног шавног материјала и шавних сетова за потребе Клиничког центра Војводине**

**1. ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Poštovani uvidom u dokumentaciju imamo sledeća pitanja

1. U dodatnim uslovima u obe JN pod tačkom 7 ste tražili Bilans stanja za 2012 I 2013 godinu sa ukupnim prometom od 5.000.000 dinara .

Obzirom da smo mi novoosnovana firma u 2014 godini I ovakvim zahtevom bi direktno diskriminisali ovakve firme naše pitanje glasi :

Da li je prihvatljiv dokaz o poslovanju u vidu bilansa za 2014 godinu sa priloženim APR rešenjem kao dokaz I ukupan promet od osnivanja pa do dana objavljivanja tendera ?

1. U JN 169-15-O u partiji 2 pod stavkama 6 i 9 kao I u partiji 5 u stavkama 3 I 4 tražite redukovano sečivo 3/8 reverse cutting - da li ste misli na tanje telo igle ( THIN , SLIM) ili na nešto drugo molimo vas za detaljan opis I kako će se dokazivati ovaj zahtev ?
2. U Jn 169-15-O u partiji 2 stavke 10 I 11 oblika igle 3/8 reverse cutting tražena je igla sa dvostrukom silikonizacijom , obzirom da to nisu standardne igle kako će se vršiti dokazivanje ovakvih igala I da li je moguće ove partije izdvojiti u posebnu grupu kako bi se omogućilo učestvovanje većeg broja ponuđača ?
3. U jn 169-15-0 u partiji 3 tražena je tenziona snaga od 130 % USP , kako se ovaj zahtev dokazuje ?”

**ОДГОВОР КЦВ НА ПИТАЊA**

1. Да, наручилац ће прихватити биланс за 2014. годину, АПР решење и укупан промет од дана оснивања до објаве тендера.

2. Мисли се на иглу чији је попречни пресек троуглог облика и има редуковано сечиво, односно са врха игле је скинут додатни слој челика те је маса игле далеко мања него код стандардних што омогућава да се са мањом силом постиже боља пролазност кроз ткиво. Захтев се доказује увидом у оригинални каталог произвођача као и прегледом узорака за средства која до сада нису коришћена у КЦВ-у.

3. Доказивање ће се вршити на исти начин као и у претходном случају, увидом у оригинални каталог произвођача и прегледом узорака. Партију није могуће раздвојити.

4. Тензиона снага од 130%USP доказује се увидом у оригинални каталог произвођача.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 169-15-О*