|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 201-15-О/4/2

Дана: 05.10.2015год.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 201-15-О - Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

Везано за ЈН бр 201-15- О- Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина, молимо Вас за додатна појашњења:

**За партију бр 1:**

1.      ставка бр 4: Да ли ћете прихватити производ који садржи  један алкохол као активну супстанцу са додатком супстанци за заштиту и негу коже, са ЕN стандардима и који одговара препорукама SZO?

**За партију бр 3:**

1.      ставка бр 1- Пошто сте навели да се производ користи за инструменте и ендосцопе, да ли вам је битно да понуђени производ има сертификат свих произвођача ендоскопа да његовом употребом нећете оштетити материал и сам инструмент ? Да ли је потребно да производ има еколошки сертификат да не уништава животну околину и да је биоразградив?

2.       Ставка бр 3- Због чега је потребно да раствор буде стабилан 7 дана? Да ли су потребни сертификати произвођача медицинских инструмената и ендоскопа?

**За партију бр 4 :**

1.       **Ставка бр 3-**Да ли је активна супстанца персирћетна киселина? Зашто је водоник пероксид важан, уколико производ ради на принципу активног кисеоника, задовољава захтеве по питању  ефикасности, еколошки је производ са сертификатом који то доказује?

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

За партију број 1:

1. ставка 4 – Наручилац ће прихватити производ који садржи  један алкохол као активну супстанцу са додатком супстанци за заштиту и негу коже, са ЕN стандардима и који одговара препорукама SZO, уколико задовољи остале минимаслне техницке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом.

За партију број 3:

 1. ставка бр 1- Није битна препорука произвођача. Тендерском документацијом нису предвиђени стандарди за заштиту животне средине.

 3 . Ставка бр 3 - Потребно је да раствор буде стабилан због економичности употребе раствора. Нису потребни сертификати произвођача инструмената.

За партију број 4:

 1. Ставка бр 3 - Комбинација персирћетне киселине и водоник пероксида омогућава адекватну стабилност и конценттрацију активног принципа.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 201-15-О*