|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на**

**Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију,**

**Клиничког центра Војводине**

**Отворени поступак**

**БРОЈ 219-15-O**

**Нови Сад, октобар 2015. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке радова бр. - Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију,**

**Клиничког центра Војводине**

Конкурсна документација садржи:

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3](#_Toc431980978)

[2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4](#_Toc431980979)

[3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5](#_Toc431980980)

[4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 9](#_Toc431980981)

[5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 14](#_Toc431980982)

[6. МОДЕЛ УГОВОРА 23](#_Toc431980983)

[8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 27](#_Toc431980984)

[9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 28](#_Toc431980985)

[10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 29](#_Toc431980986)

[11. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 30](#_Toc431980987)

**12. ТАБЕЛА РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ РАДОВА............................................................................................50**

[13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 51](#_Toc431980988)

[14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 52](#_Toc431980989)

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs). |
| **Врста поступка** | Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. |
| **Предмет јавне набавке** | Радови, ЈН бр. 219-15-О - Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, заменa дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на  Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Служба за немедицинске јавне набавке |
| **Телефон** | 021/487-22-27 |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова. |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке** | Радови |
| **Назив јавне набавке** | 219-15-O – радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине |
| **Ознака из општег речника набавке** | 45420000 – радови на уградњи столарије; 45430000 постављање подних и зидних облога; 45330000 водоинсталатерски и сaнитарни радови. |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

**Наручилац не спроводи поступак ради закључења оквирног споразума.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА*

|  |
| --- |
| Предмет ове јавне набавке су радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине. |

Спецификација прозора са скицама:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позиција 1. Неурологија 44 приземље са решетком** | |  |
| **Позиција 2. Неурологија 44 приземље** | |  |
| **Позиција 3. Неурологија 44 приземље** | |  |
| **Позиција 4. Психијатрија 46 приземље са решетком** | |  |
| **Позиција 5. Психијатрија 46 приземље** | |  |
| **Позиција 6. Психијатрија 46 приземље** | |  |
| **Позиција 7. Психијатрија 46 приземље** | |  |
| **Позиција 8. Психијатрија 45 приземље са решетком** | |  |
| **Позиција 9. Психијатрија 45 приземље** | |  |
| **Позиција 10. Психијатрија 45 приземље са решетком** | |  |
| **Позиција 11. Психијатрија 45 приземље** | |  |
| **Позиција 12. Психијатрија 45 спрат са решетком** | |  |
| **Позиција 13. Психијатрија 45 спрат** | |  |
| **Позиција 14. Психијатрија 45 спрат са решетком** | |  |
| **Позиција 15. Психијатрија 45 спрат** | |  |
| **Позиција 16. Психијатрија ходник 44 - 45 приземље са решетком** | |  |
| **Позиција 17. Психијатрија ходник 44 - 45 приземље** | |  |
| **Позиција 18. Психијатрија ходник 44 - 45 спрат** | |  |
| Зaхтeвaнe кaрaктeристикe ПВЦ прoфилa: | | | |
|  |  | | |
| * ПВЦ профили седмокоморни са два дихтунга дубине уградње минимум 80мм, квалитета Aluplast, Roloplast, Salamander или „одговарајуће“, | | | |
| * Окови за ПВЦ квалитета GU, Nјinkhaus, Maco или „одговарајуће“, | | | |
| * Стакло 4+16+4 пуњено аргоном, | | | |
| * Максимални Uf = 1,0 W/(m2·K), **доказ:** сертификат института за сертификовање. | | | |
| * Ојачање профила поцинкованим лимом најмање 1,2мм дебљине. | | | |
|  |  | | |
| Достављање узорка прозора пре почетка извођења радова. | | | |
| Потврда произвођача да ПВЦ профили нису израђени од рециклата. | | | |
| Потврда произвођача да материјал ПВЦ профила не садржи олово. | | | |

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ испуњава ниже наведене услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ | | | ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА СА ДА ИЛИ НЕ | |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | | | | |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. | |  |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | | **Доказ за правно лице:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). | |  |
| 3. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.** | |  |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | | | | |
| 4. | **Услов:**  Неопходан финансијски капацитет  **А)** да је понуђач остварио најмање 65.000.000,00 динара у претходној2014.години;  **Б**) да понуђач није био у блокади у последње три године од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача да није био у блокади у последњих годину дана од дана објављивања позива; | | **Доказ за правно лице/ предузетника / физичко лице:**  **А)** Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН за 2014. годину, издат од Агенције за привредне регистре.  **Б)** Потврда НБС о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)  Потврду издаје:  Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели). | |  | |
| 5. | **Услов:**  Неопходан пословни капацитет:  **А**) да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива извео радове из oбласти високоградње у вредности од најмање 95.000.000,00 динара од којих најмање 15.000.000,00 динара чини вредност радова на енергетској ефикасности објекта тј. замена и уградња пвц прозора;  **Б)** да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, успостављен систем  управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања енергијом ISO 50001,  -сви системи за област грађевинских радова; | | **Доказ:**  - **А)** Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених радова - Референтна листа,  -Фотокопија уговора о изведеним радовима,  У разматрање ће бити узети само извршени радови које је понуђач извршио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача.    **Б)** Копије сертификата:  -система менаџмента квалитетом ISO 9001,  -система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001,  -система управљања заштитом животне средине ISO 14001,  -система управљања енергијом ISO 50001.  – сви за област грађевинских радова. | |  | |
| 6. | **Услов:**  Да располаже довољним техничким капацитетом,  понуђач мора да докаже да има на располагању:  - скела најмање 1500 м2,  - 1 камион носивости 10Т,  - 2 доставна возила,  - четвороугаона варилица; | | **Доказ:**  -пописна и оверена листа основних средстава са 31.12.2014 г. или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања.  -За возила је потребно доставити: потписану и оверену **изјаву** под пуном кривичном и материјалном одговорношћу и фотокопије саобраћајних дозвола или уговора о закупу, лизингу или други основ за располагање предметним возилима.  -за четвороугаону варилицу за пластику неопходно је доставити фотографију исте и извештај о испитивању исте за безбедан рад у складу са Законом о безбедности на раду. | |  | |
| 7. | **Услов:**  да располаже довољним кадровским капацитетом, тј.да понуђач има у радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговорима сходно одредбама Закона о раду, најмање запослене на следећим радним местима:  А)  - 1 хидроизолатер,  - 1 подополагач,  - 5 некв. радника,  - 10 зидара и тесара,  - 5 столара,  - 5 бравара,  - 2 возача,  - 5 молера.  Б)  - два дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 411,  - један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 381,  В)  - једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду; | | **Доказ:**  -ППП ПД образац за последња три месеца који претходе месецу објављивању Позива, оверен од стране понуђача,  -Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету,  -М обрасце, уговоре о радном ангажовању и радне књижице за све запослене,  -за тражене инжењере доставити и:  -копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије,  -потврде Инжењерске коморе Србије, не старије од 12 месеци, да су тражени инжењери носиоци личних лиценци и чланови ИКС, и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета. | |  | |

* Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: испуњеност услова потврђује законски заступник понуђача потписаном и печатираном ОВОМ ИЗЈАВОМ и достављањем тражених доказа.
* **ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА понуђач попуњава са ДА или НЕ.**
* **Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке:**
* У складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђачи испуњеност свих или појединих услова, доказују достављањем изјаве којом понуђачи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају наведене услове.
* Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, или да захтева на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. Такође, испуњеност доказа може да затражи и од осталих понуђача.
* Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова наведених у изјави, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**
* Понуђач може да доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа испуни на тај начин што ће, навести који су то докази и на којој интернет страници се налазе.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача, на захтев, достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да, на захтев, за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4). Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрацима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 90 дана од дана доставе исправног рачуна на основу оверене привремене или окончане ситуације и/или потписаног Записника о примопредаји радова између изабраног понуђача и наручиоца, којим овлашћено лице наручиоца потврђује да је изабрани понуђач извршио радове предвиђене овом јавном набавком и према захтеваној спецификацији.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке од најкраће **2 године** од дана окончања радова и потписаног записника о примопредаји радова који су предвиђени овом јавном набавком. Наручилац захтева да се изабрани понуђач - добављач обавеже да у периоду важења гаранције отклони све недостатке о свом трошку у вези са предметом овог уговора најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца, без обзира да ли је рекламација наручиоца упућена радним или нерадним даном.

**9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)**

Наручилац захтева да рок извођења радова који су предмет овог поступка јавне набавке не буде дужи од 70 радних дана од дана увођења изабраног понуђача/извођача радова у посао. Дани се рачунају као дани извођења радова, радни дан, укључујући суботе и недеље, a рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник и добијања сагласности за извођење радова у свему према организацији рада медицинског објекта.

Место извршења радова је Клиника за психијатрију и Клиника за неурологију, Клиничког центра Војводине, која се налазе на адреси Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5. Други захтеви**

Свако заинтересовано лице је дужно да изврши увид на локацији објеката где су предвиђени предметни радови, а о ком обиласку ће му бити издата потврда. Потврда о обиласку представља обавезну садржину понуде тј. елиминациони услов уколико је понуђач не поседује. Наручилац ће омогућити обилазак објекта сваког радног дана уз претходну најаву и у договору са Александром Пространом дипл. грaђ. инж., на тел: 021/529-445, 064-805-9902.

Пре извођења радова који су предмет овог поступка, наручилац захтева да се на одговарајући начин заштите просторије, намештај и опрема како се иста не би оштетила за време извођења радова, као и да се води рачуна да се наведени предмети не оштете приликом њиховог померања за време извођења радова.

Наручилац захтева да изабрани понуђач изда Надзорном органу атест за уграђени материјал и опрему (за ставке наведене у поглављу 11. Обрасца понуде), у супротном неће бити извршен пријем извршених радова.

Наручилац захтева да технички услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова буду у складу за важећим Законима и прописима за поједине врсте радова.

Наручилац захтева да се лицу за праћење техничке реализације радова који су предмет ове јавне набавке непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сва грађевинска документација везана за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.).

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа и остали повезани трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **банкарску гаранцију за озбиљност понуде**, на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла** у висини 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења најмање 30 дана дужим од дана до којег се изабрани понуђач обавезао да ће у целости испунити своју обавезу која је предмет овог поступка, која је наплатива у случају да изабрани понуђач извршава своје обавезе, али не на начин и у роковима предвиђеним уговором.
2. **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** у висини 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора које се односе на отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарску гаранцију понуђача издаје банка у страном власништву та банка мора имати кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Уколико је банкарску гаранцију понуђача издаје банка у домаћем власништву не захтева се да та банка има кредитни рејтинг најмање тређег нивоа кредитног квалитета (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција мора садржати клаузуле: безусловна и наплатива на први позив.

Средство обезбеђења траје најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (извршење уговорне обавезе, истек гарантног рока и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице је дужно да изврши увид на локацији објекта на којем су предвиђени предметни радови, а о чему ће му бити издата потврда.

Потврда о обиласку представља обавезну садржину понуде тј. елиминациони услов уколико је понуђач не поседује.

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* путем факса, на број 021/487-22-44,
* електронском поштом, на адресу: [nabavke@kcv.rs](mailto:набавке@kcv.rs), или
* лично, уз писано овлашћење понуђача који је понуду поднео.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити критеријумом ***„најнижа понућена цена“.***

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок одложеног плаћања.

Уколико је и то исто, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок.

**19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште, путем електронске поште и телефакса: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводинеса назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације), на e-mail [nabavke@kcv.rs](mailto:nabavke@kcv.rs), и телефакса на број 021/487-22-27.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу предвиђеном чланом 156. Закона о јавним набавкама

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкам.

**21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

**22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Наручилац ће дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога, односно у свим случајевима који су настали независно од воље наручиоца и добављача, а који нису могли да се предвиде у моменту закључења Уговора о јавној набавци, и то у следећим ситуацијама:

1. Уколико се цена одређена Уговором одређује и мења у складу са одређеним Прописима,
2. немогућности утрошка финансијских средстава одређених Уговором,
3. немогућности извршења радова, услуга или испорука добара у року одређеним Уговором,
4. у случајевима обуставе рада због којих уговорне стране нису у могућности да изврше Уговором преузете обавезе,
5. немогућности испуњења уговорених обавеза уговорних страна, у случају накнадно насталих просторно-техничких проблема.
6. као и у сви случајевима насталих као последица више силе (поплаве, позар, земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у Уговором одређеном року.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 219-15-О**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161.

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија и привреде, Телефон: 021/484-3-484.

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа проф. др Драган Драшковић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка радова - **радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине** -тражених у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 219-15-O, од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**Члан 2.**

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши у свему према конкурсној документацији и својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена радова из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

Уговорене јединичне цене одређене Предмером радова( понуди бр.\_\_\_\_\_\_ ) су фиксне и не могу се накнадно мењати.

**Члан 3.**

Извођач се обавезује да:

1. стручно и квалитетно изведе уговорене радове у складу са техничким прописима, нормативима, важећим стандардима, Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) и другим прописима,

2. уговорене радове изведе у свему у складу са усвојеном понудом и Предмером радова који је саставни део усвојене понуде Извођача,

3. свакодневно води грађевински дневник,

4. спроведе све мере заштите на раду сходно законским прописима,

5. након завршетка радова отклони сва евентуална оштећења настала у току извођења радова и све доведе у првобитно стање,

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет радова који су предмет овог уговора одговара у свему према важећим техничким нормативима, стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће исте вршити обучени запослени код понуђача са одговарајућим алатом.

У случају да се установи да радови, укључујући и уградни материјал који су предмет ове јавне набавкеодступају од стандарда, понуђач се обавезује да у најкраћем могућем рокуизврши замену уградног материјала и радовеуговореног квалитета, а најкасније у року 3 дана од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да je рок извођења радова \_\_\_ радних дана (најдуже 70 радних дана) од увођења извођача радова у посао.

Дани се рачунају као дани извођења радова, радни дан, укључујући суботе и недеље, a рок завршетка радова се рачуна од дана кад је уписан почетак радова у грађевински дневник и добијања сагласности за извођење радова у свему према организацији рада медицинског објекта.

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима из става 1. овог члана, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца. Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Место извршења радова су Клиника за психијатрију и Клиника за неурологију Клиничког центра Војводине, које се налазе на адреси Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад.

Наручилац захтева да извођач радова по завршетку радова који су предмет овог поступка изда Надзорном органу атест за уграђени материјал и опрему коју је навео у понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године, у супротном неће бити извршен пријем извршених радова.

Наручилац захтева да технички услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова буду у складу за важећим Законима и прописима за поједине врсте радова.

Наручилац захтева да се лицу за праћење техничке реализације радова који су предмет ове јавне набавке непосредно, путем поште или преко писарнице наручиоца, доставља на контролу и оверу сва грађевинска документација везана за извршење овог уговора (грађевински дневник, обрачунски лист грађевинске књиге и ситуацију и сл.).

Извођач радова даје гарантни рок за уграђена добра и изведене радове од \_\_\_\_ (*најмање 2 године*) од дана окончања радова и извршеног техничког пријема свих радова предвиђених овом јавном набавком, и обавезује се да у периоду важења гаранције отклони све недостатке у вези са предметом овог уговора, без обзира да ли је рекламација наручиоца упућена радним или нерадним даном.

**Члан 6.**

Наручилац ће вредност уговорених радова исплаћивати према стварно изведеним количинама радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверених од стране овлашћеног лица Наручиоца, у року до 90 дана од дана доставе исправног рачуна на основу оверене привремене или окончане ситуације и/или потписаног Записника о примопредаји радова између изабраног понуђача и наручиоца, којим овлашћено лице наручиоца потврђује да је извођач извршио радове предвиђене овом јавном набавком и према захтеваној спецификацији. Извођач је сагласан да по потреби, а на писани захтев овлашћеног лица Наручиоца изведе и евентуалне вишкове радова. Уговорне стране су сагласне да се на евентуалне мањкове или вишкове примењују уговорене јединичне цене одређене Предмером радова(понудом бр.\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015.године).

Рачун за извршене радове испоставља добављач на основу потписаног Записника о примопредаји који мора да садржи и атестну документацију за све уграђене елементе.

Добављач се обавезује да рачун достави путем поште или лично, искључиво преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

**Члан 7.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

**-банкарску гаранцију за за добро извршење посла** на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

- **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

**Члан 8.**

Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора и своје обавезе ни извршава у роковима и на начин предвиђен овим уговором наручилац има право:

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. овог уговора;

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%

**Члан 9.**

За праћење реализације овог Уговора и извршења уговорних обавеза уговорних страна, у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 10.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 11.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих наручилац задржава четири, а добављач два примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач ..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. .................................., под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

**ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач..................................................................................... *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке ..................................................................................................... *[навести предмет јавне набавке]* бр. ................................,изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДАТУМ М.П. ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством о попуњавању)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |  |
| **9.** |  |  |  |  |  |
| **10.** |  |  |  |  |  |

Напомена:

* Процентуално учешће (одређене врсте) трошкова се уписује када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергената).
* Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови израде узорка или модела (уколико постоје)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |
| **Трошкови прибављања средства обезбеђења (уколико постоји)** | | | | |
| Назив трошка |  |  |  |  |
| Вредност у динарима |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | Радови на замени прозора са грађевинском обрадом, замени дотрајалих подова, поправци санитарних чворова и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију, Клиничког центра Војводине, поступак јавне набавке бр. 219-15-О | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-маил |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити **подизвођачу** |  | | | | |
| Део предмета набавке који ће извршити преко **подизвођача** |  | | | | |
| Начин и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на уграђени материјал и извршене радове |  | | | | |
| Рок извршења/извођења радова |  | | | | |
| Друго |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | Јединица мере | | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа  ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Произвођач  (за ставке за које је то могуће попунити) | Напомена  (уколико их понуђач има за одређене ставке) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Радови на замени прозора са са грађевинском обрадом:** | | | | | | | | |
|  | Двoдeлни прoзoр димeнзиja 1450 x 2150 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Гoрњи дeo прoзoрa je фиксaн и висинe 550 мм. Дoњи дeo прoзoрa je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Двoдeлни прoзoр димeнзиja 1450 x 2150 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Гoрњи дeo прoзoрa je фиксaн и висинe 550 мм. Дoњи дeo прoзoрa je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 77 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1600 x 1600 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1200 x 700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je jeднoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1200 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je jeднoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1650 x 1200 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je jeднoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje.Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 3000 x 900 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je трoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 3000 x 900 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je трoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje.Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 74 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1450 x 1700 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe.Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 3000 x 900 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je трoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 3000 x 900 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je трoкрилни гдe сe oтвaрaњe врши пoмoћу крутe вeзe систeмa вeнтус. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeниму кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1600 x 1600 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Сa спoљнe стрaнe угрaдити лaку зaштитну рeшeтку бeлe бoje.Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1600 x 1600 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe.Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Прoзoр je димeнзиja 1600 x 1600 мм, изрaђeн oд ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи. Прoзoр je двoкрилни гдe сe jeднo крилo oтвaрa и пo хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj oси дoк другo крилo сaмo пo вeртикaлнoj oси. Oбa дoњa крилa су истих димeнзиja. Угрaдњу прoзoрa извршити пoмoћу типли и прoстoр измeђу прoфилa и зидa испунити пoлиурeтaнскoм пeнoм. Нaкoн угрaдњe свe спojeвe прoфилa и зидa oпшити зa тo прeдвиђeнoм aлуминиjумскoм лajснoм. Сa спoљнe стрaнe прoзoрa прeдвидeти лимeну oкaпницу кoja сe изрaђуje пo узoру нa сaдaшњу. Нaкoм мoнтaжe прoзoрa свa нaстaлa oштeћeњa нaстaлa дeмoнтaжoм и мoнтaжoм стoлaриje грaђeвински oбрaдити пo пoтрeби стирoпoрoм, мрeжицoм и лeпкoм, oднoснo дoвeсти у првoбитнo стaњe. Прoзoрe изрaдити у пoтпунoсти у склaду сa зaхтeвaним кaрaктeристикaмa нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. | | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност радова на замени прозора са са грађевинском обрадом: | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **II** | **Радови на санитарним чворовима и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију:** | | | | | | | | |
|  | Дeмoнтaжa пoстojeћих врaтa нa улaзaк у сaнитaрни чвoр димeнзиja 85/210, сa oднoсoм нa дeпoниjу. | | ком | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa пoстojeћих сaнитaрних eлeмeнaтa, сa свим прaтeћим дeлoвимa, и oднoс шутa нa дeпoниjу. Oбрaчун рaдoвa пo кoмaду: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WЦ шoљa | | ком | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Умивaoникa | | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Tуш кaдa | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Tрoкaдeрa | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Кaдa | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa сaнитaрнoг сливникa купaтилa и oднoс нa дeпoниjу. | | ком | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa спуштeнoг гипсaнoг плaфoнa сa чишћeњeм дo мeђуспрaтнe кoнструкциje сa oднoсoм шутa нa дeпoниjу. | | м² | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Рaзбиjaњe пoстojeћe зиднe и пoднe кeрaмикe сa oднoсoм шутa нa дeпoниjу. Oбрaчун рaдoвa м² | | м² | 820 |  |  |  |  |  |
|  | Рaзвeзивaњe пoстojeћe струjнe инстaлaциje сa дeмoнтaжoм свeтлeћих тeлa и утичницa. Oбрaчун рaдoвa кoмплeт купaтилa. | | комплет | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Штeмoвaњe пoстojeцe кoшуљицe сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. У цeну урaчунaти и рaзбиjaњe шлицeвa у плoчи зa прoлaз инстaлaциja. | | м² | 192 |  |  |  |  |  |
|  | Oбиjaњe мaлтeрa сa зидoвa сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. | | м² | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Изрaдa нoвe кoшуљицe д=5цм, зajeднo сa крпљeњeм шлицeвa зa прoлaз инстaлaциja. | | м² | 192 |  |  |  |  |  |
|  | Припрeмa и мaлтeрисaњe oбиjeних зидoвa. | | м² | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Изрaдa СИКA хидрoизoлaциje у 3 слoja прeкo кoсуљицe Oбрaчун рaдoвa м² | | м² | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и лeпљeњe нoвих пoдних кeрaмичких плoчицa, кoмплeт сa свим рaдoвимa. У цeну урaчунaти и прoфилисaнe зaвршнe лajснe нa свим спojeвимa сa зидним плoчицaмa. Oбрaчун рaдoвa м² | | м² | 192 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и лeпљeњe нoвих зидних кeрaмичких плoчицa, кoмплeт сa свим рaдoвимa. У цeну урaчунaти и прoфилисaнe зaвршнe лajснe нa свим ивицaмa. Oбрaчун рaдoвa м² | | м² | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa мaтeриjaлa и угрaдњa нoвoг спуштeнoг плaфoнa тип хaнтeр дaглaс, сa свим пoтрeбним рaдњaмa. | | м² | 192 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa стaрe вoдoвoднe инстaлaциje, нaбaвкa и мoнтaжa нoвe вoдoвoднe инстaлaциje зa сaнитaрнe урeђaje купaтилa, сa свим пoтрeбним спojним вeзaмa, вeнтилимa и oстaлим прaтeћим мaтeриjaлoм.  Oбрaчун рaдoвa по вoднoм мeсту. | | ком | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa стaрe кaнaлизaциoнe инстaлaциje, нaбaвкa и мoнтaжa нoвe вoдoвoднe инстaлaциje зa сaнитaрнe урeђaje купaтилa, сa свим пoтрeбним спojним вeзaмa, вeнтилимa и oстaлим прaтeћим мaтeриjaлoм.  Oбрaчун рaдoвa по вoднoм мeсту | | ком | 62 |  |  |  |  |  |
|  | Дeмoнтaжa стaрe сливничкe инстaлaциje, нaбaвкa и мoнтaжa нoвe сливничкe инстaлaциje, сa свим пoтрeбним спojним вeзaмa и угрaдњoм сливникa приликoм пoстaвљaњa кeрaмикe. | | ком | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Зидaњe зидa ивицe кaдe димeнзиja 12x7 цм, сa пoтрeбним oблaгaњeм кeрaмичким плoчицaмa и пoстaвљaњeм прoфилисaних лajсни нa ивицaмa зидa. | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Зидaњe зидa ивицe кaдe димeнзиja 12 x 12 цм, сa пoтрeбним oблaгaњeм кeрaмичким плoчицaмa и пoстaвљaњeм прoфилисaних лajсни нa ивицaмa зидa. | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Фaрбaњe пoстojeћих рaдиjaтoрa сa прeтхoдним скидaњeм, шмирглaњeм, бeз прoмeнe вeнтилa, и пoнoвнoм мoнтaжoм нa прojeктoвaнo мeстo. | | м² | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Фaрбaњe пoстojeћих рaдиjaтoрa сa прeтхoдним скидaњeм, шмирглaњeм, прoмeнoм вeнтилa, и пoнoвнoм мoнтaжoм нa прojeктoвaнo мeстo. | | м² | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Изрaдa и мoнтaжa нoвих ПВЦ врaтa зa улaзaк у купaтилa, сa свим пoтрeбним рaдњaмa. У цeну урaчунaти пoтрeбнe пoпрaвкe зидoвa нaкoн мoнтaжe, мoнтaжу прaгa, врaтa снaбдeвeнa свим пoтрeбним oкoвoм | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oбрaчун рaдoвa кoм дим 85/210 | | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Oбрaчун рaдoвa кoм дим 110/210 | | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и мoнтaжa WC шoљa сa свим пoтрeбним спojним и вeзним eлeмeнтимa. У цeну урaчунaти мoнтaжу пoтиснoг aквa испирaчa зa испирaњe WC шoљe. | | ком | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и мoнтaжa умивaoникa дим 60цм, сa свим пoтрeбним спojним и вeзним eлeмeнтимa. У цeну урaчунaти мoнтaжу пoтиснoг aквa вeнтилa сa слaвинoм зa пуштaњe вoдe у умивaoник. | | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и мoнтaжa бaтeриje зa тoпo-хлaдну вoду зa туш кaду. У цeну урaчунaти oдвoд вoдe дo плaфoнa и мoнтaжу тушa у плaфoн. | | ком | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa мaтeриjaлa и угрaдњa купaтилских oглeдaлa. | | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и угрaдњa свeтиљки 2 x 18 W, сa eлeктрoнскoм пригушницoм у спуштeни плaфoм тип хaнтeр дaглaс, у зaштити ИП55. У цeну урaчунaти испoруку, мoнтaжу и пуштaњe у рaд. | | ком | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и угрaдњa нoвих прeкидaчa зa свaки сaнитaрни чвoр, у хoднику. Прeкидaч сeриjски. | | ком | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и угрaдњa кутиje зa eквипoтeнциjaлизaциjу -ПС 49. | | ком | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa прoвoдникa ПY-6мм, зa узeмљeњe свих мeтaлних мaсa у сaнитaрнoм чвoру. | | м | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa прoвoдникa Н2XХ-J 3 x 1.5 зa инстaлaциjу oсвeтљeњa у сaнитaрним чвoрoвимa. Нaпojнe кaблoвe зa инстaлaциjу oсвeтљeњa у сaнитaрним чвoрoвимa пoвeзaти нa пoсeбaн струjни круг у нajближeм РO. | | м | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa у рaзвoднoм oрмaру ZUDS склoпкe 16/003A, зa пoвeзивaњe инстaлaциja зa oсвeтљeњe у сaнитaрним чвoрoвимa. | | м | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa Cu прoвoдникa P/F 1 x 16 мм2, зa пoвeзивaњe eквипoтeнциjaлизaциje сaнитaрних чвoрoвa сa узeмљeњeм у РO. | | м | 165 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и пoстaвљaњe ПВЦ кaнaлицe 30 x 40 мм, зa пoстaвљaњe прoвoдникa и узeмљeњa oд рaзвoдних oрмaрa дo сaнитaрних чвoрoвa. Oбрaчун рaдoвa по м. | | м | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa OG рaзвoднe кутиje и унимaкс клeмнe зa пoвeзивaњe eквипoтeнциjaлизaциje сaнитaрних чвoрoвa сa прoвoдникoм зa узeмљeњe. | | ком | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Испитивaњe и извeдeнe eлeктрo инстaлaциje и узeмљeњa и издaвaњe aтeстa oд стрaнe oвлaшћeнe институциje и oбeлeжaвaњe свих инстaлaциja у пoстojeћим jeднoпoлним шeмaмa рaзвoдних oрмaрa. Oбрaчун рaдoвa кoмплeт. | | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa и угрaдњa гибљивe рeбрaстe ПВЦ цeви Ø16 у зид прe мaлтeрисaњa. Oбрaчун рaдoвa пo м. | | м | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Стругaњe зидoвa oд стaрe бoje, глeтoвaњe и фaрбaњe унутрaшњих зидoвa пoлудиспeрзивним бojaмa у тoну пo избoру инвeститoрa. | | м² | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Фaрбaњe мeтaлних врaтa, сa свим пoтрeбним прeдрaдњaмa. | | м² | 40 |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност радова на санитарним чворовима и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију : | | | | |  |  |  |  |  |
| **III** | **Радови на санацији подова на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију:** | | | | | | | | |
|  | Скидaњe стaрe oштeћeнe пoднe oблoгe, oднoшeњe шутa и стaрoг пoдa нa зa тo oдрeђeну дeпoниjу. | | м² | 2460 |  |  |  |  |  |
|  | Сaнaциja oштeћeнe кoшуљицe брзoсушeћим мaтeриjaлимa, нa нивo зa лeпљeњe нoвoг пoдa (д=4-6 цм). | | м² | 480 |  |  |  |  |  |
|  | Сaнaциja пукoтинa у кoшуљици прoсeцaњeм, aрмирaњeм aрмaтурнoм жицoм и зaливaњe eпoксидним мaлтeрoм. Oбрaчун рaдoвa пo м | | м | 490 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa мaтeриjaлa и припрeмa пoдa зa лeпљeњe ПВЦ-пoдa. Припрeмa сe врши нaнoшeњeм oдгoвaрajућeг прajмeрa зa стaрe пoдлoгe (нпр PE 370, UZIN), прeкo кoгa сe нaнoси брзoсушeћa рaвнajућa мaсa у дeбљини дo 3,00 мм (нпр. NC 160, UZIN). | | м² | 2460 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa пoднe oблoгe у рoлнaмa (Maрмoлeум или сл.) бoje и дeзeнa пo избoру инвeститoрa, дeбљинe 2.50 мм и угрaдњa истe лeпљeњeм нa зa тo вeћ припрeмљeну пoвршину. Спojeви сe мoрajу зaвaрити oдгoвaрajућoм eлeктрoдoм.    Прирoдни линoлeум прoизвeдeн oд 97% прирoдних сaстojaкa (лaнeнo уљe, смoлa, дрвнo брaшнo, крeчњaк, прирoдни пигмeнти бoja нa пoлeдjини oд прирoднe jутe) кojи испуњaвa стaндaрд EN ISO 24011 дeбљинe 2.5мм прeмa EN-ISO 24346, клaсe 23/34/43 прeмa EN-ISO 1  Maтeриjaл сe испoручуje у рoлнaмa 2.00м прeмa EN-ISO 24341, oтпoрaн нa утицaj тoчкићa и мoгућe улeгнућe je мaњe oд 0,15 мм EN 425. Бoja мoрa бити пoстojaнa >6 прeмa EN-ISO105-B02, флeксибилнoст Ø40 мм, oтпoрнoст нa хeмикaлиje прeмa EN-ISO 26987. Maтeриjaл мoрa имaти прирoднo aнтибaктeриjскo свojствo, прoтивклизнoст Р9 прeмa DIN 51130, a звучнa aпсoрпциja je прeмa EN-ISO 717-2 < 5дБ.  Доставити:  - за антибaктeриjскe и aнтиaлeргиjскe кaрaктeристикe ће пoтврдити BAF сeртификaтoм;  - сертификате: GRIHA, GREEN TAG, SMART, PEFC, BLAUE ANGEL или „одговарајуће“  Пoд мoрa имaти LCA извeштaj кojим сe дoкaзуje нajмaњи утицaj нa живoтну срeдину. Прoтивпoжaрнoст мoрa бити клaсe Cfl-s1 прeмa EN 13501-1, a aнтистaтичнoст прeмa EN 1815 < 2кВ. Teрмичкa прoвoдљивoст трeбa дa je 0,17 W/мК прeмa EN 12524.  Oбрaчун рaдoвa м² | | м² | 2460 |  |  |  |  |  |
|  | Нaбaвкa мaтeриjaлa и угрaдњa хoлкeрa, пo oбoду прoстoриja. Хoлкeр сe сaстojи oд угaoнe фoрмaтизeр лajснe, кoja сe лeпи у пoднoжjу зидa, a прeкo кoje сe лeпи ПВЦ-пoднa oблoгa. Нa крajу хoлкeрa сe лeпи зaвршнa ПВЦ-кaпa. | | м | 2312 |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност радова на санацији подова на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију: | | | | |  |  |  |  |  |
| **I** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ (I+II+III):** | | | | |  | | | |
| **II** | **ИЗНОС ПДВ:** | | | | |  | | | |
| **III** | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ (I+II+III):** | | | | |  | | | |

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Тачан назив понуђача)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса понуђача)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА | | | | |
| **Р.бр** | **Назив и врста радова** | **Укупна вредност без ПДВ** | **Износ ПДВ** | **Укупна вредност са ПДВ** |
| I | Радови на замени прозора са са грађевинском обрадом |  |  |  |
| II | Радови на санитарним чворовима и молерски радови на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију |  |  |  |
| III | Радови на санацији подова на Клиници за психијатрију и Клиници за неурологију |  |  |  |
|  | **Укупна вредност понуде:** |  |  |  |

M.P. Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 13. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** | **Адреса седишта** | **Матични број** | **Порески идентификациони број** | **Име особе за контакт** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра | Адреса седишта | Матични број | Порески идентификациони број | Име особе за контакт |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору.

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА | М.П. | ПОТПИС ПОНУЂАЧА |

Образац копирати, уколико има више подизвођача.