|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 223-15-О/4/1

Дана: 30.10.2015год.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**бр. 223-15-О - Набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине**

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

**„Partija 1. hibridna proteza kuka ‐ bescementni acetabulum, femoralna komponenta sa kolarom**

*Cementni stem sa kolarom*

Pitanje 1.

Da li će biti prihvaćena kao odgovarajuća ponuda, za femoralnu komponentu – cementni stem bez kolara, sa distalnim centralajzerom, a material legura FeCrNiMoNbN?

*Bescementni acetabulum*

Pitanje 2.

Da li prihvatate kao odgovarajuću ponuda za acetabulum, koji ne poseduje ”reverzibilni mehanizam za zaključavanje inserta”, a ispunjava sve ostale tehničke karakteristike iz opisa?

Predložene izmene su u cilju proširenja tehničkih karakteristika konkursne dokumentacije, radi omogućavanja ravnopravnog učestvovanja svih ponuđača, pri čemu se ne umanjuje kvalitet endoproteza koje bi bile ugrađivane.“

**ОДГОВОР НА ПИТАЊА:**

Наручилац је расписао техничку спецификацију за ендопротезе у складу са потребама пацијената. Понуђен модел ендопротезе није исти и наручилац их већ има на располагању.

На основу горе наведеног, наручилац остаје при захтеваним техничким карактетестикама ендопротеза.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 223-15-О*