ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1

ПИТАЊE

ОДГОВОР:

1.	Наручилац обавештава заинтересовано лице да је  решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1187/2015 од дана 10.08.2015. године, наручиоцу у делу решења које се односи на обликовање јавне набавке у партије, указано да „...је наручилац дужан да испита тржиште те утврди чињеницу да ли опрему која ће бити предмет сервисирања може да изврши самој један понуђач или постоји више понуђача који могу да врше сервис целокупне опреме...“, на основу чега је наручилац и поступио објављивајући јавни оглас у дневном листу „Дневник“ 02.10.2015. године.,

Наручиоцу поменутим решењем није наложено да поступак јавне набавке обликује по партијама „инспекција, потрошни материјал и резервни делови“, него да изврши горе поменуте радње.

Сходно свему изнетом, наручилац обавештава заинтересовано лице да је у потпуности и поступио у складу са поменутим решењем.

Наручилац истиче и да је решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-2175/2015 од 14.09.2015. године а везано за поступак бр. 241Т/2015 који је спровео Клинички центар Србије, истакнуто да „... Републичка комисија налази неоснованим наводе подносиоца захтева којима указује да се предмет набавке обликује по партијама, налазећи такве тврдње паушалним, чињенично и правно неутемељеним, будући да подносилац захтева осим изношења општих и неодређених тврдњи да би се тиме омогућило подносиоцу захтева и другим лицима да учествују у поступку, подносилац захтева није успео да докаже или да доведе до уверења Републичку комисију да је избором наручиоца да спроведе јединствен поступак јавне набавке онемогућио у потпуности конкуренцију међу понуђачима, дајући предност само једном понуђачу у односу на остала лица...“.

Такође наручилац заинтересована лица обавештава, да је законско право свих потенцијалних понуђача да поднесу и заједничку понуду уколико нису у могућности да самостално изврше предмет јавне набавке, те сходно томе и у овом случају наручилац сматра да се предметна јавна набавка спроводи у складу са Законом о јавним набавкама.

2. 	Тражени сертификати су неопходни како би се сервис предметне опреме извршио од стране стручних сертификованих сервисера, јер руковаоци предметном медицинском опремом, односно лица запослена код наручиоца не могу да преузму одговорност за исправан рад предметне медицинске опреме.

Наручилац обавештава заинтересовано лице да уколико за предметне апарате из питања број 2. нису потребни сертификати, достави потврду произвођача опреме или произвођачевог тренажног центра да за исте није потребно поседовати тражене сертификате.

Подела поступка по партијама у односу на потребне сертификате није сврсисходна, јер наручилац поступак јавне набавке обликује у односу на апарате као примарне у предметном поступку јавне набавке, а не у односу на сертификате за предметне апарате. Партија као таква (какву заинтересовано лице предлаже) не би била једна целина, јер наручилац нема основа да апарате одвоје у посебну партију одвоји, осим на основу захтева потенцијалног понуђача.

Поступак јавне набавке наручилац је обликовао водећи се својим објективним потребама а не пословним и економским интересима или могућностима потенцијалних понуђача.

Такође наручилац заинтересована лица обавештава, да је законско право свих потенцијалних понуђача да поднесу и заједничку понуду уколико нису у могућности да самостално изврше предмет јавне набавке, те сходно томе и у овом случају наручилац сматра да се предметна јавна набавка спроводи у складу са Законом о јавним набавкама.

3. Компресор Boge и пумпа Bush чине једнородну целину са медицинском опремом произвођача Drager,  у које спада и централизовани систем развода медицинских гасова,  из чега произлази да медицинска опрема произвођача Drager не може да функционише независно од компресора Boge и пумпе Bush.

Такође наручилац заинтересована лица обавештава, да је законско право свих потенцијалних понуђача да поднесу и заједничку понуду уколико нису у могућности да самостално изврше предмет јавне набавке, те сходно томе и у овом случају наручилац сматра да се предметна јавна набавка спроводи у складу са Законом о јавним набавкама.

4. Наручилац остаје при  ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, у тачки 5, јер је наручилац конкурсном документацијом навео минималне додатне услове у односу на потребну еталонирану мерну опрему које потенцијални понуђачи треба да испуне, а уколико потенцијални понуђачи располажу са више од наведене еталониране мерне опреме, поднета понуда биће прихватиљива.

5. Наручилац ће у поглављу 4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, у тачки 6. „Понуђач је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме“, извршити измену конкурсне документације.

# Потенцијални понуђачи уз понуду могу да приложе потврду издату од стране произвођача  резервних делова или потврду издату од стране другог овлашћеног правног лица да ће понуђач бити снабдевен оригиналним резервним деловима. Уколико понуђачи достављају потврду од другог овлашћеног правног лица, потребно је доставити потврду произвођача резервних делова на основу које се може утврдити да ће то овлашћено правно лице бити снабдевано оригиналним резервним деловима за све време трајања уговора.

Такође, наручилац напомиње да је у обавези да поштује важеће позитивне прописе Републике Србије.

6. Наручилац остаје при одређеним ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА.

## 8. Наручилац остаје при захтеваним банкарским гаранцијама из тачке 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА.

9. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Средство обезбеђења наручилац је определио у складу са процењеном вредношћу предметне јавне набавке и у складу са чланом 13. став 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, у којем је предвиђено да као средство обезбеђења наручилац може да одреди и банкарску гаранцију, без обзира да ли је предвиђено авансно плаћање.

Напомена: Наручилац констатује да у захтеву за додатним појашњењем заинтересованог

лица није уочено питање број 7.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

246-15-O