|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  телефон: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs) |

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,

обраћам Вам се са молбом за додатно појашњење спецификације уља за ложење-мазута из партије 1 у наслову наведене конкурсне документације датој на страни 5. Наведено је да наручилац захтева да доња топлотна вредност уља не буде мања од 41 МЈ/кг.  
  
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС, број 111/2015) којим се утврђују минимални технички услови које морају да испуњавају горива којима се тргује на територији Републике Србије, за предметно гориво-мазут предвиђена је доња топлотна вредност од 40,5 МЈ/кг.  
Будући да према нашим сазнањима на домаћем тржишту не постоји гориво мазут за које се поуздано може тврдити да поседује доњу топлотну вредност од 41 МЈ/кг, молимо Вас да образложите разлоге за одређивање доње топлотне вредности од 41 МЈ/кг као и да поново размотрите оправданост овог захтева.

Молимо Вас да у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама потврдите пријем овог мејла.

**ОДГОВОР**

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС, број 111/2015) којим се утврђују минимални технички услови које морају да испуњавају горива којима се тргује на територији Републике Србије, за предметно добро за партију 1. Уље за ложење- Мазут предвиђена је доња топлотна вредност од 40,5 МЈ/кг, а за партију 2. Уље за ложење -Екстра лако предвиђена је доња топлотна вредност од 42 МЈ/кг, те ће у складу са тим бити објављена измена конкурсне документације.