|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1телефон: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ИЗMEНA КOНКУРСНE ДOКУMEНTAЦИJE 2**

# Страна 5 од 32, (поглавље 3 - ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

1. Страна 5 од 32, (поглавље 3 - ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

Измене су обележена другом бојом.

**ПАРТИЈА 1.:** Уље за ложење - Мазут (ниско сумпорни НСГ-С или одговарајуће)

Наручилац захтева да садржај сумпора буде маx 1% за уље за ложење ниско сумпорно–НСГ-С или одговарајуће. Наручилац захтева да доња топлотна вредност уља не буде мања од 40,50 МЈ/кг, а у случају сумње наручиоца у топлотну вредност уља, наручилац ће узорак уља послати у акредитовану лабораторију на анализу.

**ПАРТИЈА 2.:** Уље за ложење - Екстра лако (гасно уље екстра лако евро–ЕЛ или одговарајуће)

Наручилац захтева да садржај сумпора буде маx 1% за гасно уље екстра лако евро-ЕЛ или одговарајуће. Наручилац захтева да доња топлотна вредност уља не буде мања од 42,00 МЈ/кг, а у случају сумње наручиоца у топлотну вредност уља, наручилац ће узорак уља послати у акредитовану лабораторију на анализу.