|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 253-15-О/4/1

Дана: 25.12.2015.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 253-15-О - Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку ендоваскуларног третмана анеуризми са широким вратом-стентова за потребе Клиничког центра Војводине**

 **ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

Поштовани,

Молимо вас за додатне информације које се односе на следеће партије:

Партија 3:

Да ли ће бити прихватљиве и платинијумске спирале отпорне на истезање дебљине 10 величине 2-18мм дужине 3-60цм са ултрабрзим механичким отпуштањем?

Партија 4:

Да ли ће бити прихватљиве и спирале од платине за испуњавање анеуризми са ултрабрзим механичким одвајањем дебљине 10 и величина од 2-18мм у промеру и дужине 3-30цм?

Парија 6:

Да ли ће бити прихватљиве и спирале од платине са 3 типа тврдоће и ултрабрзим механичким одвајањем?

**ОДГОВОР КЦВ НА ПИТАЊЕ**

Наручилац није у могућности да усвоји промене предложене од стране потенцијалног понућача и остаје при својим захтевима из конкурсне документације за партије број 3,4, и 6, и напомиње да ће бити прихваћена само добра која задовољавају спецификације наведене у конкурсној документацији.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 253-15-О*