|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 62-16-О/4-1

Дана: 07.04.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 62-16-О - *Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру КЦВ***

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**1.Kolike su procenjene vrednosti partija?

 **Pitanja za partiju br.14-Reagensi za forenzicku analizu**

1. Da li  trazeni set za humanu identifikaciju 15 autozomalnih STR lokusa +Amelogenin pod red.br.1 treba da sadrzi sledece lokuse i da bude u pakovanju od 200 reakcija:

D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1P0, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA, Amelogenin

2. Da li trazeni set za humanu identifikaciju za 17 Y-STR lokusa treba da sadrzi sledece lokuse i da bude u pakovanju od 100 reakcija:

DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448

3. Da li trazeni set reagenasa za kvantitaciju DNK, za ABI 7000 SDS pod rednim brojem 3.treba da bude u pakovanju od 400 reakcija I da sadrzi sledece komponente:

-PCR Reaction Mix
-Human DNA Standard
-Human Primer Mix

4. Da li trazena polimeraza pod rednim brojem 4. treba da sadrzi sledece komponente:

• 1 tube (50 µl at 5 U/µl) of AmpliTaq Gold® DNA Polymerase (250 units total)
• 1 tube (1.5 mL) of GeneAmp® 10X Gold Buffer (150 mM Tris-HCl, pH 8.0, 500 mM KCl)
• 1 tube (1.5 mL) of 25 mM magnesium chloride.

5. Da li trazeni Forenzicki kit pod rednim brojem 5. treba da sadrzi sledece komponenete:

Lysis Buffer
Magnetic Particles
BTA Lysis Buffer
Wash Buffer A Concentrate
Wash Buffer B Concentrate
Elution Buffer Proteinase K

6. Da li trazeni Forenzicki kit  pod rednim brojem 6. treba da sadrzi sledece komponenete:

Lysis Buffer
Magnetic Particles
Wash Buffer A Concentrate
Wash Buffer B Concentrate
Elution Buffer

**Pitanja za partiju br.15- Potrosni materijal za kapilarnu elektroforezu, za ABI 3500 HID i ABI 310 GA**

1. Da li  trazeni polimer pod rednim brojem 1. treba da bude u pakovanju od 5 ml?

2. Da li  trazeni buffer with EDTA pod rednim brojem 4. treba da bude u pakovanju od 25 ml

3. Za koliko reakcija treba da bude trazeni 500bp size standard pod tackom 11.?

**Pitanja za partija br. 16-Potrosni materijal za ABI 3500 HID**

1. Za koliko reakcija  i za koju duzinu fragmenta treba da bude ponudjeni  Genescan 600-LIZ pod red.br.2 ?

2. Da li trazeni  BDT v 1.1 RR-100 pod [red.br](http://red.br). 14 treba da sadrzi sledece komponente I za koliko reakcija treba da bude:

• 800 µl tube of BigDye® Terminator v1.1 Ready Reaction Mix,

• 1 tube M13 (-21) Primer,

• 1 tube pGEM Control DNA,

• 1 ml tube of 5X Sequencing Buffer.

**Pitanja za partiju br. 17-Prajmeri i BigDye terminator( BDT) reagensi**

1. Da li  trazeni  BDT v 1.1 RR-100 pod [red.br](http://red.br). 5 treba da sadrzi sledece komponente I za koliko reakcija treba da bude:

• 800 µl tube of BigDye® Terminator v1.1 Ready Reaction Mix,

• 1 tube M13 (-21) Primer,

• 1 tube pGEM Control DNA,

• 1 ml tube of 5X Sequencing Buffer.

2. Koje boje treba da sadrzi Matrix standard pod rednim brojem 6.

3. Da li trazeni kit BigDye Xterminator pod tackom 3. treba da sadrzi sledece komponente I za koliko reakcija treba da bude:

2 ml XTerminator™ rastvor
9 ml SAM™  rastvor**”**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

1. Наручилац није у законској обавези да објави информацију о процењеним вредностима партија предметног поступка, а како је за врсту критеријума за доделу уговора одређен критеријум 'најнижа понуђена цена', предметна информација би могла да доведе у питање ефикасност и економичност поступка јавне набавке.

**Одговори за партију бр. 14.**

1. Наведени сет локуса у паковању за 200 реакција у потпуности испуњава тражене карактеристике.
2. Наведени сет локуса у паковању за 100 реакција у потпуности испуњава тражене карактеристике.
3. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 400 реакција.
4. GeneAmp® 10X Gold Buffer I MgCl2 нису неопходне компоненете, али полимераза коју наводите у потпуности испуњава тражене карактеристике.
5. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 100 реакција.
6. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 100 реакција.

**Одговори за партију бр. 15.**

1. ДА, полимер за фрагментну анализу потребно је испоручити у паковањима од 5 ml.
2. ДА, buffer with EDTA потребно је испоручити у паковањима од 25 ml.
3. ССтандард за 800 реакција, за фрагменте дужине до 500 bp.

**Одговори за партију бр. 16.**

1. ССтандард за 800 реакција, за фрагменте дузине 20-600 bp.
2. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 100 реакција.

**Одговори за партију бр. 17.**

1. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 100 реакција.
2. Потребно је да Matrix стандард садржи боје TAMRA, RHODAMINE 6G, RHODAMINE 110 i ROX.
3. Производ који садржи наведене компоненте у потпуности испуњава захтеване карактеристике. Понуђени производ мора садржати количине компоненти довољне за извођење 100 реакција.

С поштовањем,

 *Комисија за јавну набавку 62-16-О*