|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија  21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbija  теl: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 51-16-О/4-1

Дана: 24.03.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 51-16-О - *Набавка сетова за ентероклизу и перкутану нефростому***

***за потребе Клиничког центра Војводине.***

**ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА:**

1. „Poštovani,

Partija 2. - Setovi za perkutanu nefrostomu

Molimo Vas da nam potvrdite da će te u okviru nefrostomskog seta za traženu Amplatz žicu, što je zaštićeni naziv jednog ponuđača, usvojiti Guidewire žicu koja odgovara generičkom opisu tražene komponente seta, dužine 80cm sa promerom 0.038 inch za veličine veće od 6Fr.

Takodje, budući da tražite dilatator molimo potvrdite da li će te prihvatiti 2-step tehniku za koju nije potreban dilatator ili zahtevate 3-step tehniku sa dilatatorom?

Takodje molimo da potvrdite da će te prihvatiti kateter u setu sa 6 drenažnih otvora što omogućava još bolju irigaciju od traženih karakteristika.”

1. „Postovani,

Molim da mi odgovorite na pitanje , a u vezi sa partijom br.2 JN 51-16-0 .   
  
Da li bi setovi  za nefrostomu sa sledećim komponentama bili odgovarajući  :   
- Drenažni kateter sa zaključavajućim mehanizmom , dijametra od 5.0-14.0 Fr , dužine 15-25 cm , sa 5 drenažna otvora , i hidrofilnim omotačem dužine 5 cm na vrhu katetera   
- Trocar stajlet   
- Uvodna stiffening cannula ( rigidna )   
- Uvodna stiffening cannula ( fleksibilna )  
- Fiksator za kateter.”

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

**1.** Наручилац ће прихватити жицу која одговара генеричком опису тражене компоненете сета дужине 80 цм али промера 0.035 инча. Даље, дилататор је неопходна компонента сета јер поједини оператери користе 2-степ технику а поједини 3-степ технику. Наручилац ће прихватити катетер са 6 дренажних отвора.

**2.** Компоненете које је потенцијални понуђач навео у питању су одговарајуће и понуда са таквим компонентама неће бити одбијена. Наручилац напомиње да на списку недостаје дилататор којег поједини оператери користе током интервенције, и као такав је неопходан.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 51-16-О*