|  |  |
| --- | --- |
|  | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ **KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E  21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1  telefon: +381 21/484 3 484  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: uprava@kcv.rs |

**ПИТАЊЕ:**

Postovani,

Potrebno nam je pojasnjenje vezano za Javnu nabavku broj 73-16-O

Na strani 30  ( Obrazac ponude )  tacka 5 navedeno je da je potrebno navesti cenu za Prosirenje za rolo komarnik. Da li mozete da nam date informaciju na  kakvo ste  prosirenje  tacno mislili  , da li je to neka vrsta podkonstrukcije  i da li je prosirenje  neophodno ukoliko nas proizvod ( rolo komarnik )  funkcionise bez njega ?

**ОДГОВОР:**

На појединим прозорима из датог предмера у знатној мери се разликују тражене површине пвц ролетни и Ал роло комарника и за то је пример прозор бр.21 на објекту ближе сајму.

Разлог за то је што се тај прозор састоји из фиксног дела и из покретног, прозорска крила.

ПВЦ ролетне се постављају на целокупну површину прозора а Ал роло комарници само на део где су прозорска крила.

Проширења за Ал роло комарнике су дати у дужним метрима и то су  ПВЦ профили одредјених димензија који се монтирају на прозор и онда се на њих монтирају ПВЦ ролетне. На овај начин се добија потребно одстојање, цца50мм, измедју прозора и ПВЦ ролетне, да би се имао простор  да се смести Ал роло комарник, који ће штитити отвор код прозорских крила од уласка инсеката.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 73-16-О