|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODIN**E21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 112-16-ОС/4-1

Дана: 16.05.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 112-16-ОС - *Набавка ендопротезa кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

**“**Питање бр.1

Да ли је за добро дефинисано партијама бр.18-Парцијална протеза кука биартикуларна Тип 1 , бр.4-Цементна протеза кука Тип 4 и бр.3-Цементна протеза кука прихватљиво понудити стем израђен од материјала,који је одговарајући легури челика нпр.CoCrMo?

Питање бр.2

Да ли је прихватљиво, у партији 4-Цементна протеза кука Тип 4 за феморалну главу (тачка 3) понудити само конус 12/14?

Питање бр.3

У циљу омогућавања конкуренције молимо вас да нам одговорите на питање које се односи на добро дефинисано партијом 20- Коштани цемент са антибиотиком

Да ли је у питању штампарска грешка када сте дефинисали паковање од 41 грам цемента,уместо стандардне дозе од 40 грама коју има више понуђача?

Да ли је прихватљиво понудити коштани цемент са одговарајућим антибиотицима, захтеваним у конкурсној документацији,нпр са Gentamicinom и Vancomicinom?

Питање бр.4

Конкурсном документацијом предметне набавке сте предвидели да ће критеријум за доделу уговора бити економски најповољнија понуда. Како је један од елемената критеријума који се бодује рок испоруке понуђених добара од захтева купца изражен у сатима,молимо вас да нам одговорите да ли наручилац захтев за испоруку може послати у било које време у току 24 сата и да ли то значи да ће изабрани понуђач тражена добра морати (моћи) да испоручи КЦВ у било које време, па и ноћу да би испоштовао рок испоруке који је предвидео у обрасцу понуде,односно моделу уговора?**”**

**ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:**

Одговор бр.1

Да. Наручилац ће свакако прихватити понуде добара која су израђена од материјала који одговара захтеваним спецификацијама, а наведени пример то свакако јесте. Напомињемо да остале техничке карактеристике тражених добара морају да одговарају техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом.

Одговор бр.2

Наручилац остаје при својим захтевима. Потребно је да понуђена добра задовоље све техничке карактеристике тражене конкурсном документацијом.

Одговор бр.3

а) Наручилац ће приликом стручне оцене понуда прихватити и једнако вредновати понуде коштаног цемента за партију бр.20 у паковању од 40g и 41g.

б) Наручилац остаје при својим захтевима и напомиње да ће бити прихваћене само понуде оних понуђача, које садрже два антибиотика захтевана конкурсном документацијом.

Одговор бр.4

Наручилац је здравствена установа која ради 0-24ч, 365 дана у години и сходно томе може се десити да по закљученом уговору на основу овог поступка јавне набавке упути захтев за испоруку у било које време, а изабрани понуђач тј. добављач ће свакако бити у обавези да захтевана добра испоручи у понуђеном тј. уговореном року.

С поштовањем,

*Комисија за јавну набавку 112-16-ОС*