|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ****KLINIČKI CENTAR VOJVODINE**21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, Војводина, Србија21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1, Vojvodina, Srbijaтеl: +381 21/484 3 484[www.kcv.rs](http://www.kcv.rs), e-mail: tender@kcv.rs |

Број: 119-16-О/4-1

Дана: 27.05.2016.

**ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**БРОЈ 119-16-О - *Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине***

**ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:**

“Поштовани,

Молимо вас да нам одговорите на питање везано за ЈН 119-16-О, партија 37. Затворени системи за аспирацију.

Између осталог у опису траженог медицинског средства сте навели „дужине 580мм“.

Питање: Да ли је могуће понудити и краћи модел од 540мм? Сама дужина од 540 омогућава, и више је него довољна за постављање ЕТ тубуса (до 30.5м)  и ничим не утиче на ефикасност аспирације (сукције).“

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац ће прихватити и модел од 540мм, уколико су испуњене све остале захтеване техничке карактеристике.

С поштовањем,

 Комисија за јавну набавку бр. 119-16-О